开拓热力五厂热泵机组施工

安

全

管

理

措

施

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年6月

## 安全质量措施

#### 1.安全管理控制目标

- 1.1六项重大事故为零。

- 1.2重大设备、重大火灾、重大爆炸、重大生产、重大交通、重大人身伤亡事故为零

- 1.3严格遵守业主、监理和总包单位的有关安全施工管理的规定。

- 1.4加强工人安全生产教育，提高工人自我保护意识，落实安全生产岗位责任制，杜绝任何工伤事故发生。

#### 2.安全保证总的原则

不影响总包单位的文明工地的创建和考评，本项目的标化现场管理按山东曹县建筑施工文明工地考核标准的有关规定执行，文明施工，做到工完料清。

- 2.1本规定是公司安全管理的一部分，本规定与业主和监理、总包单位的有关规定以及国家、公司内部安全管理标准相抵触时，应优先使用上述规定。

- 2.2进入现场施工的全体员工先进行安全培训和进工地教育，并经考试合格后报业主和监理、总包单位批准，办理出入方可进入现场施工。每项工程施工前，项目负责人、工程技术人员，布置施工任务时，必须进行安全技术措施的交底，未经安全技术措施交底的不得施工。

- 2.3参加本工程施工的全体员工，除执行业主和监理、总包单位的安全要求和接受监督外，还应执行的有关本工种、本岗位的安全技术操作规程，并接受当地劳动部门的监督。

#### 3.工程安全保证体系

- 3.1建立项目部安全保证体系。项目经理是安全施工的第一责任人，充分发挥项目经理部安全管理机构（常设机构在施工管理办公室）和安全生产保证体系的作用，确保施工生产正常运转。现场设专职安全员。

- 3.2认真贯彻安全管理制度，在任何时候任何情况下都要始终如一地坚持安全第一的基本原则，落实安全责任制。严格执行国家制订的安全立法标准和安全操作规程，认真贯彻安全文明施工管理规定，坚持按标准和规程进行检查、监督和宣传教育。

- 3.3加强安全信息反馈，及时掌握各个环节中的安全问题，定期进行安全教育和安全检查。实现安全施工全过程控制。对违反安全规定和不遵守安全操作规程者要立即停止其作业。

#### 4.项目工程安全教育

- 4.1进入现场后，由项目部开展安全教育，其教育内容包括：国家有关安全生产法令、法规和规定，工程的性质，施工特点及有关安全规章制度，施工安全的基本知识和消防常识以及典型事故的教训。经安全教育考试合格后，方可进行施工，否则不得进入施工现场。

- 4.2日常安全教育：要内容为每周一次安全活动。每次活动要有计划、有内容、有记录。教育内容为学习有关的安全文件、通报和安全规程及安全技术知识，检查安全规章制度的执行情况和消除事故隐患。

#### 5.项目安全管理

- 5.1工程项目开工前应按业主和监理、总包单位批准的施工组织设计中规定的施工总平面图布置的要求布置各项临时设施，包括施工机具、停车场、设备材料堆放和水、电气的布置，所有的临时布置均应符合安全防火和环境卫生要求，以及业主和监理、总包单位的规定和要求。

- 5.2施工现场易燃、易爆、有毒物质的存放（如汽油、柴油、油漆、酸等）必须设专库专人保管，并设置明显的标记。

- 5.3严格按照业主和监理、总包单位的要求和中华人民共和国消防法，在工程施工现场建立和执行防火管理制度。对施工工地和器材配件库房要设置符合要求的消防栓和消防器材，落实专人负责管理，并使消防设施保持完好的备用状态。同时应按《安全用火管理制度》中的有关规定办理动火用火手续。

- 5.4施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查，维护和保养，及时消除隐患，保证其安全有效。

- 5.5施工现场用的各种安全设施，如消防器材等必须定期进行检查和维护保养，以备紧急情况时能正常使用。

- 5.6将项目部安全管理制度张贴于现场和生活区，保持人人知晓。

#### 6.施工用机械设备与电气设备安全管理

- 6.1进入项目工地施工的所有机械设备应保持完好，进场后还应进行安全检查，合格后方可使用。机械操作工必须建立岗位责任制，并按劳动部门规定持证上岗，禁止无证人员操作。

- 6.2各种施工机械必须设专人管理，严格按该机械的安全操作规程进行操作，并进行定期维护检修，保持施工机械处于良好状态。

- 6.3施工现场的电气设备、工具、用电线路，必须有持证电工专职维护管理。

- 6.4所有电气设备必须保证接线正确，保证接零或接地良好。手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，并应配置漏电保护装置。

- 6.5施工机械在运行中，如有异常响声，发热或其它故障，应立即停车，切断电源后，方可进行检修。

#### 7.施工现场临时用电安全管理

- 7.1施工现场电气作业人员必须由经过专业培训、持有电工特种作业操作证的人员担任。

- 7.2施工用的临时电源应采用绝缘良好电缆线，并不得接触潮湿的地面。电缆线用竹杆或木杆架高，如采用埋地时应作出明显的标记。电缆线如过马路时应设钢管套保护。

- 7.3所有电气设备必须保证接线正确，保证接零或接地良好。特别是施工用电，必须作接地或接零保护，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

- 7.4施工照明应统一考虑，专人负责管理，严禁现场乱拉电线接照明。

- 7.5施工现场的每台电气设备应使用单独开关（一机一开关），严禁用同一开关直接控制两台及两台以上的电气设备。

#### 8.切割与焊接作业安全管理

- 8.1项目工程范围内金属切割与焊接作业时防火、防爆工作要严格按业主和监理、总包单位的有关规定办理动火证，并对动火周围的易燃易爆物应进行彻底清理干净。如附近沟池等地可能存在可燃气体、液体时，应采取有效的安全技术措施。

- 8.2焊工应经过特殊工种安全教育，经考核合格后持证上岗。

- 8.3焊工操作时必须按规定穿防护工作报、绝缘鞋和防护手套。室内焊接时要有良好的通风排烟措施，烟尘较大时要戴口罩。在金属容器内或金属结构上焊接，必须将防护用品穿戴整齐，脚下垫橡胶板或其它绝缘衬垫。应有监护人员，以策安全。

- 8.4电弧焊必须做到：

- 电焊机除设置独立的电源开关外，还应对电焊机外壳进行接地或接零保护，其接地电阻不得大于4欧姆。

- 工作前应先检查焊机有无接地及接零装置，各接地点接触是否良好，焊接电源的绝缘有无破损。更换焊条时一定要戴焊工手套，禁止用手和身体随便接触焊机二次回路的导电体，身体出汗衣服潮湿时，切勿靠在带电的钢板或坐在焊件上工作。

- 焊接工艺管线及钢结构等时，二次线不允许接入管架、构架上，应直接接入一次焊接点附近。

- 8.5氧—乙炔焰焊（割）作业应做到：

- 焊接作业工具必须符合质量标准，焊炬、控制阀要严密可靠，氧气减压器要灵活有效。气体软管应耐压合格，无破损。

- 氧气瓶、乙炔气瓶、氩气瓶不得靠近热源并禁止倒放，乙炔气瓶不得卧放，钢瓶内气体用完后，必须留有余压。

- 氧气瓶与乙炔气瓶之间应留有足够的安全距离，距明火点应保持10m以上的距离。

- 在高压电源线及管线底下，禁止放置乙炔气瓶。

- 8.6焊工在工作中要遵守焊工技术规范。

- 8.7在多人作业或交叉作业场所，从事电焊作业要设有防护遮板，以防止剌伤他人眼睛。

- 8.8高处切割时要系好安全带，并将之栓在牢靠的地点，高挂低用。应防止割下的材料从高空坠落伤人。