制冷和供暖收费标准及说明

- 供暖收费标准及说明：

- 供暖费收费标准：30元/㎡/采暖季。

- 供暖费收费标准说明：按照北京市相关规定收取。

- 二、制冷费收费标准及说明：

- 2.1 制冷费按流量收费标准：1.9元/kw.H。

- 2.2 制冷费按流量收费标准说明：制冷季公寓内大部分房间夏季不使用或部分时段使用。不管有多少用户使用，制冷设备都需开启，因此，制冷成本基本固定，用户越少流量单价越高。具体成本组成见附件一。

- 2.2 制冷费按包干方式收费标准：

- 2.2.1 制冷费按制冷季包干收费标准：30元/㎡/制冷季。

- 2.2.2 制冷费按制冷季包干收费标准说明：参照北京市供暖收费标准。如果按照该标准执行，可以减少每月抄表、开关阀及核算成本等，从而降低成本。

- 2.2.2 制冷费按月度包干收费标准：7.5元/㎡/月（使用1天以上按整月结算）。

- 2.2.3 制冷费按月度包干收费标准说明：参照供暖季30元/㎡/供暖季÷4个月=7.5元/㎡/月。

- 为了更好的服务各位业主，尽可能降低成本，减少业主开支，特设计三种收费模式。业主可根据实际需求做出最优选择。制冷季空调实际运行时间5个月（5月15日起至10月15日止）。感谢各位理解和配合！

- 北京三汇冷暖设备有限公司

- 2020年6月13日

- 附件一：               流量计费成本清单

| 单 位 成 本 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 金额（元） | 年总制冷量(kWh) | 单位冷量费用(元/kWh) | 备注 |
| 1 | 年能耗 | 电费 | 507911.04 | 902016.00 | 0.56 | 因实际使用率低，存在大马拉小车现象，能耗高 |
|  |  | 水费 | 52440.00 | 902016.00 | 0.06 |  |
|  |  | 小计 | 560351.04 | 902016.00 | 0.62 |  |
| 2 | 年设备折旧 | 设备 | 214666.67 | 902016.00 | 0.24 |  |
|  |  | 小计 | 214666.67 | 902016.00 | 0.24 |  |
| 3 | 年运维费 | 工资、福利等 | 315000.00 | 902016.00 | 0.35 |  |
|  |  | 设备保养费 | 110000.00 | 902016.00 | 0.12 |  |
|  |  | 小计 | 425000.00 | 902016.00 | 0.47 |  |
| 4 | 年税费 |  | 77122.37 | 902016.00 | 0.09 | 年综合税率4.5% |
| 5 | 年管理等费用 |  | 261584.64 | 902016.00 | 0.29 | 管理费率15% |
| 6 | 利润 |  | 171383.04 | 902016.00 | 0.19 | 利润率10% |
| 7 | 年费用总计 |  | 1710107.75 | 902016.00 | 1.90 |  |
| 说明：该计算依据实践经验和实际运行，制冷费按照150天，每天24小时运行计算的结果。 |  |  |  |  |  |  |