工 作 联 系 函

工程名称：西城法院南区1#直燃机维修

致：北京市西城区人民法院南区

事由：贵单位将1#直燃机组委托我司提供维修（热水系统安装三通阀，高发高温故障处理）服务。关于贵单位提出的问题：2021年5月11日安装完三通阀后，一台机组不能同时满足制冷和卫生热水，5月26日技术工人再次过去调试后一台机组可以同时满足制冷和卫生热水需求。

现将其中原因说明如下：

维修流程:1. 单台独立制冷运行模式测试。

- 单台卫生热水运行模式测试。

- 单台卫生热水和制冷模式同时运行测试。

单    位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部     电    话：010-52408023    18001317823/7

邮 箱 号：  sanhuinh@163.com       传    真：010-8030887

日    期：2021.5.26