## 直燃机保养技术服务报价
1#风冷螺杆机压缩机大修报价单
业主单位 | 北京韩太汽车部件有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市顺义区平沿路与通顺路交口 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 金经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20200416-W-06-01-001
联系电话 | 18310207003 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 风冷螺杆机 | 韩国世纪 | SR-U50GA1 | 台 | 2 | 2011年4月 | 制冷剂：R22/54kg，制冷量：135kw
现状 | 1#机组压缩机排气温度超高。
方案 | 1#机组压缩机大修。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 现场拆装费 |  |  | 台 | 1 | 3800 | 3800
2 | 全套密封垫件（每次拆机需更换） | 全套密封垫件（每次拆机需更换） |  | 套 | 1 | 1500 | 1500
3 | 干燥过滤器 | 干燥过滤器 |  | 个 | 3 | 500 | 1500
4 | 机油过滤器 | 机油过滤器 |  | 个 | 1 | 1500 | 1500
5 | 机体双螺杆清洗 | 机体双螺杆清洗 |  | 台 | 1 | 1000 | 1000
6 | 全套轴承包 | 全套轴承包 |  | 套 | 1 | 7800 | 7800
7 | 机组打压检漏 | 机组打压检漏 |  | 次 | 1 | 1800 | 1800
8 | 氟利昂R22 | 氟利昂R22 |  | 瓶 | 2 | 680 | 1360
9 | 机组调试 | 机组调试 |  | 台 | 1 | 2000 | 2000
10 | 人工及技术服务费 | 人工及技术服务费 |  | 台 | 1 | 5000 | 5000
11 | 含税价合计（税率6%） |  |  | 27260 |  |  | 27260
备注：报价范围外的费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收货人
普通发票 |  |  |  |  | 地址
增值税发票 |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 电话
发票单位 |  |  |  |  | 传真
签字盖章（客户）