## 【标准导入表】绩效设置
组织名称 | 部门名称 | 类别 | 考核内容 | 评分标准 | 配分 | 排序号 | 岗位名称
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 运行类 | 1. 掌握运行各项规章制度 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10101 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 运行类 | 2. 掌握按标准开机关机 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10102 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 运行类 | 3. 掌握工服、工鞋，工牌，着装要求 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10103 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 运行类 | 4. 掌握故障记录、值班记录、运行日志记录 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10104 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 运行类 | 5. 掌握机组报警故障处理，掌握末端常见故障维修 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10105 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 运行类 | 6. 掌握安全与卫生自查自检 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10106 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 7. 掌握机组工作流程 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10107 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 8. 掌握机组各部位额定运行参数及各参数间的影响关系，能够结合流程图说明溶液与冷剂水的循环过程 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10108 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 9. 掌握电空调种类和运行特点，电制冷机能源效率 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10109 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 10. 掌握机组各部件名称和作用，能结合P&I图指出部件所在位置 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10110 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 11. 掌握机组各部件的运行状态，能独立更换机组部件 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10111 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 12. 掌握溴化锂溶液和氟利昂制冷剂的物理和化学性质 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10112 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 13. 掌握溴化锂溶液标准，再生的目的和方法，能够正确使用溴化锂溶液精密过滤器 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10113 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 14. 掌握空调系统构成，了解中央空调种类及特点 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10114 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 15. 掌握空调系统主要部件的名称及作用 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10115 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 原理类 | 16. 掌握水泵的基础保养与部件更换 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10116 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 17. 掌握燃烧机安装、拆卸方法， | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10117 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 18. 掌握燃烧机运行良好的判断方法，了解燃烧机基本工作原理 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10118 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 19. 掌握燃烧机简单保养和故障的处理方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10119 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 20. 掌握冷却塔原理种类和结构 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10120 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 21. 掌握冷却塔部件拆装、维护与更换方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10121 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 22. 掌握冷却塔控制与运行调节方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10122 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 23. 掌握冷却塔保持髙效运行的方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10123 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 24. 掌握冷却塔常规保养 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10124 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 25. 掌握锅炉原理，安全阀、压力表检验周期 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10125 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 26. 掌握锅炉水质要求 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10126 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 27. 掌握锅炉内检，外检要求及部件 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10127 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 28. 掌握机组冷热切换，能阐述注意事项 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10128 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 29. 掌握巡检注意事项，检查要点 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10129 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 保养类 | 30. 掌握与客户沟通注意事项 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10130 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 清洗类 | 31. 掌握化学清洗药剂比例，对结垢不同程度的清洗时间，药剂量添加 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10131 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 清洗类 | 32. 掌握清洗预膜的准备工作与清洗流程 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10132 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 清洗类 | 33. 掌握换热器物理清洗工具准备 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10133 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 清洗类 | 34. 掌握换热器物理清洗注意事项 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10134 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 清洗类 | 35. 掌握机组烟道清理工具准备 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10135 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 清洗类 | 36. 掌握机组烟道清理注意事项 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10136 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 清洗类 | 37. 掌握冷却塔填料清洗工具准备 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10137 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 清洗类 | 38. 掌握冷却塔填料清洗注意事项 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10138 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 39. 掌握检漏准备工作流程 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10139 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 40. 掌握正压检漏方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10140 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 41. 掌握检漏流程，判断位置、找到漏点并补漏 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10141 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 42. 掌握真空泵性能测试方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10142 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 43. 掌握手动抽气方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10143 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 44. 掌握自动抽气工作原理，能确认自动抽气装置工作正常与否 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10144 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 45. 掌握抽气泡法确认机组真空状态 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10145 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 46. 掌握真空泵保养方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10146 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 47. 掌握自动排气的原理 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10147 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 48. 掌握烟气分析仪器的使用，并了解相关参数，分析调试流程。 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10148 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 49. 掌握机组调试流程和基本方法 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10149 | 北京国贸维修中心学徒
三汇集团-维修事业部 | 北京国贸维修中心 | 检修类 | 50. 掌握溶液灌注、取样、冷剂水密度和溶液浓度检测方法。 | 熟练掌握2分，基本掌握1分，未掌握0分 | 2 | 10150 | 北京国贸维修中心学徒