冷却塔及水箱保养记录表

运营组：               项目：                   保养人：                 日期：

| 冷却塔型号/编号 |  |
| --- | --- |
| 电机型号/功率/编号 |  |

| 项目 | 保养前照片 | 保养后照片 | 保养结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔填料清洗 |  |  |  |
| 冷却塔底盘清洗 |  |  |  |
| 冷却塔布水器清洗 |  |  |  |
| 膨胀水箱清洗、除锈补漆 |  |  |  |

| 松卸皮带 |  | 检查自动补水阀工作是否正常 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却风机电机加注润滑油 （油脂不得掉入冷却塔内） |  | 减速器加注润滑油（油脂不得掉入冷却塔内） | 无 |
| 检查电机接线端子接线的可靠性 |  | 电机对地绝缘电阻是否≥0.5MΩ（需拍到摇表检测到的数值） |  |
| 冷却塔底盘有无漏水 |  | 冬季冷却塔底盘、管道中的水排尽，阀门常开 | 无(制冷保养） |
| 保养结论 |  |  |  |

说明 1、不得随意改变表格的尺寸，如需增加保养项目时可相应增加表格行数。

2、照片必须清晰，每张照片的大小控制在500K左右，且尺寸缩放至适合表格的大小。

3、一台主机对应一张保养表，未列入表格的项目不代表不做保养。