**施工验收单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工程名称** | 荣宝斋大厦新风管道清洗 | |
| **工程地址** | 北京市西城区琉璃厂西街19号 | |
| **管理单位** | 北京三汇能环科技发展有限公司 | |
| **施工单位** | 中宏韵（北京）建筑工程有限公司 | |
| **工程验收主要项目及简要工作量** | 荣宝斋大厦空调新风管道清洗，3500㎡，全部清洗完成。 | |
| **验收结果** | 合格（ ） 不合格（ ） 局部整理（ ） | |
| **施工单位**  **自检意见** | 设备正常启动，安全连续运行，自检合格。 | |
| **管理单位**  **验收结论** | 管道清洗完成，开口处恢复原貌，现场保护恢复完成，卫生以清理。 | |
| 管理单位盖章:  日期: 年 月 日 | | 施工单位盖章:  日期： 年 月 日 |