工 作 联 系 函

工程名称：成都市妇女儿童中心直燃型冷热水机组年度维保项目

致：成都华昌物业发展有限责任公司

事由：贵司将妇女儿童中心的两台直燃机组维保项目委托我司提供年度维护保养。我司在维护保养期间发现以下问题，现将问题汇报如下：

存在事项：

1、2号机组炉膛温度传感器（高温传感器检测温度0-1000度）无法读数。

处理方案：

- 更换炉膛温度传感器。

说明：由于天气越来越炎热，为确保大厦夏季正常制冷，敬请各位领导高度重视以上存在的问题，尽快决策修复事宜。

此致

敬礼

单    位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部     电    话：010-52408023    18001317823/7

邮 箱 号：  sanhuinh@163.com       传    真：010-8030887

日    期：2021.5.28

编   号：RHG-20150701-Q-01-01-009

附件：报价明细

| 报 价 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 炉膛温度传感器 |  | 1 | 个 | 3365 | 3365 |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 0.13 | 437.45 |  |
| 3 | 价税总计 |  | 叁仟捌佰零贰元肆角伍分 |  |  | 3802.45 |  |
| 备注：其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |