验 收 单
	名称
	大同市住房公积金管理中心螺杆机年度保养和清洗项目

	施工单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	施工日期
	
	验收日期
	

	工程项目内容
	1.机组年度维护保养；2.更换压缩机油（标准要达到特灵螺杆机制的油标参数）；3.检查、维修。2#机组回油控制系统；4.蒸发器冷凝器清洗预膜（达到特灵设施设备的相关标注）。

	  验收意见
	

	  遗留问题
	无

	施工单位   

（盖章）
	                       

	甲方单位                                                               

（盖章） 
	                      


