## VBTJ2020V.0保养类机组统计 (hidden)
五类业务板块统计
一、保养类业务统计表（截止2020年3月15日）：
序号 | 类别 |  | 规格 | 设备数量 （单项目） | 数量（台） |  | 合同金额（元） |  | 其中，交付奖金（元） |  | 毛利 | 毛利率 | 备注
[5 empty] | 多季保养 | 单季保养 | 单价 | 合计 | 单价 | 小计
1 | 电制冷机组 | 螺杆机 | ？ | 2 | 2 |  | 16500 | 33000 | 2000 | 4000
|  |  | ？ | 2 |  | 2 | 9000 | 18000 | 1500 | 3000
|  |  | 制冷量：1231KW | 1 | 1 |  | 8000 | 8000 | 2500 | 2500
|  |  | 制冷量：1900KW | 2 |  | 2 | 3000 | 6000 | 1500 | 3000
|  |  | 制冷量：1120kw | 1 |  | 1 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000
|  |  | 制冷量：1710kw | 2 | 2 |  | 50000 | 100000 | 2000 | 4000
|  |  | H11560 | 2 |  | 2 | 7500 | 15000 | 1500 | 3000
|  |  | 风冷模块活塞机FS-Z-250 | 1 |  | 1 | 13000 | 13000 | 2000 | 2000
|  | 离心机 | 制冷量 1933.8 KW | 3 |  | 3 | 6000 | 18000 | 1500 | 4500
|  |  | 制冷量：2461KW、制冷量：3516KW | 2 | 2 |  | 12000 | 24000 | 2000 | 4000
|  |  | 制冷量：3616kw | 3 |  | 3 | 8000 | 24000 | 1500 | 4500
2 | 溴化锂机组 | 直燃机 |  | 2 |  | 2 | 23000 | 46000 | 2500 | 5000
|  |  |  | 1 | 1 |  | 16000 | 16000 | 3000 | 3000
|  |  | TLMMB5003 | 1 | 1 |  | 15000 | 15000 | 3000 | 3000
|  |  |  | 2 | 2 |  | 17000 | 34000 | 2500 | 5000
|  |  |  | 1 | 1 |  | 14000 | 14000 | 3000 | 3000
|  |  | 制冷/热量：1745kw/116万大卡 | 1 | 1 |  | 10000 | 10000 | 3000 | 3000
|  |  |  | 2 | 2 |  | 24380 | 48760 | 2500 | 5000
|  |  |  | 1 | 1 |  | 16000 | 16000 | 3000 | 3000
|  |  |  | 3 | 3 |  | 10000 | 30000 | 2500 | 7500
|  |  |  | 2 | 2 |  | 8000 | 16000 | 2500 | 5000
|  |  | 制冷/热量：700/558kw | 2 | 2 |  | 11500 | 23000 | 2500 | 5000
|  |  |  | 2 | 2 |  | 10800 | 21600 | 2500 | 5000
|  |  | 梅地亚合同能源管理单位 | 2 | 2 |  |  | 0 | 2500 | 5000
|  |  | 制冷/热量：528/442kw | 2 | 2 |  | 15000 | 30000 | 2500 | 5000
|  |  | 制冷量872KW； | 1 | 1 |  | 16000 | 16000 | 3000 | 3000
|  |  | 制冷量 2110 KW | 1 | 1 |  | 18000 | 18000 | 3000 | 3000
|  |  | 制冷/热量：1160/930kw | 2 | 2 |  | 13000 | 26000 | 2500 | 5000
|  |  |  | 2 | 2 |  | 25000 | 50000 | 2500 | 5000
|  |  | 制冷量739KW；制热量618KW | 1 | 1 |  | 15000 | 15000 | 3000 | 3000
|  |  | 制冷量：200 万大卡 | 2 | 2 |  | 20000 | 40000 | 2500 | 5000
|  |  |  | 3 | 3 |  | 10316.6667 | 30950 | 2500 | 7500
|  |  |  | 2 | 2 |  | 24000 | 48000 | 2500 | 5000
|  |  | 400冷吨 | 2 | 2 |  | 20000 | 40000 | 2500 | 5000
|  |  |  | 2 | 2 |  | 12000 | 24000 | 2500 | 5000
|  |  | 制冷/热量：125/万大卡 | 2 | 2 |  | 10000 | 20000 | 2500 | 5000
|  |  |  | 1 | 1 |  | 22000 | 22000 | 3000 | 3000
|  |  | 制冷量：2462KW | 2 | 2 |  | 15750 | 31500 | 2500 | 5000
|  |  |  | 1 | 1 |  | 18000 | 18000 | 3000 | 3000
|  |  | 制冷/热量1169/897kw | 2 | 2 |  | 14500 | 29000 | 2500 | 5000
|  |  |  | 2 | 2 |  | 15000 | 30000 | 2500 | 5000
|  |  | 制冷/热量：1163/897kw | 1 | 1 |  | 13000 | 13000 | 3000 | 3000
|  |  |  | 2 | 2 |  | 20000 | 40000 | 2500 | 5000
|  |  | 3190KW | 2 | 2 |  | 20000 | 40000 | 2500 | 5000
|  |  | 2908(10.47)KW(GJ/h) | 2 | 2 |  | 23000 | 46000 | 2500 | 5000
|  |  | 2326/1942kw | 2 | 2 |  | 18000 | 36000 | 2500 | 5000
|  |  | 1407KW | 2 | 2 |  | 34800 | 69600 | 2500 | 5000
|  |  |  | 4 | 4 |  | 17000 | 68000 | 2500 | 10000
|  |  |  | 2 | 2 |  | 15000 | 30000 | 2500 | 5000
|  |  | 制冷量2326KW/制热量1942KW | 2 | 2 |  | 20000 | 40000 | 2500 | 5000
|  |  | 兴安工业合同能源管理单位 | 2 | 2 |  |  | 0 | 2500 | 5000
|  | 吸收式热泵 | XRIQII-30/20-675（50-60） | 1 |  |  | 24500 | 24500 | 3000 | 3000
|  | 溴冷（热）机 | FCC-32A | 1 |  |  | 12000 | 12000 | 3000 | 3000
3 | 锅炉 | 真空 |  | 4 |  | 4 | 6500 | 26000 | 800 | 3200
|  |  |  | 2 | 2 |  | 7000 | 14000 | 1200 | 2400
|  |  |  | 1 | 1 |  | 12000 | 12000 | 1200 | 1200
|  | 常压 |  | 1 | 1 |  | 5000 | 5000 | 1200 | 1200
|  |  |  | 2 | 2 |  | 11500 | 23000 | 1200 | 2400
|  |  |  | 14 |  | 14 | 3000 | 42000 | 800 | 11200
|  |  |  | 3 |  | 3 | 8000 | 24000 | 800 | 2400
4 | 冷却塔 |  |  | 1 |  | 1 | 7000
|  |  |  | 2 |  | 2 | 4284
|  |  |  | 2 |  | 2 | 10000
|  |  |  | 2 |  | 2 | 1500
|  |  |  | 2 |  | 2 | 2500
|  |  |  | 6 |  | 6 | 18500
|  |  |  | 1 |  | 1 | 2500
|  |  |  | 2 |  | 2 | 8000
5 | 水泵
总 计 | [7 empty] | 1612910 |  | 254500
Note on C16: 带燃烧机的溴化锂机组简称“直燃机”。
Note on C57: 溴冷机：制冷的溴化锂机组简称“溴冷机”。
Note on F4: 多季：指一个制冷季+一个供暖或全年运行的
Note on G4: 单季：指一个制冷季或一个供暖

## 汇总表
2020年度中关村项目组维保包干费汇总表
部门 | 姓名 | 202004应发 | 202005应发 | 202010应发 | 质保费 | 应扣 | 个人应发金额 | 税款 | 支付平台金额 | 收款人姓名 | 收款人电话 | 开户行 | 收款账号 | 备注
蜂巢工场 | 栗建龙 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 295 | 2385
华澳中心 | 栗建龙 | 0 | 0 | 5876 | 0 | 197 | 5679
华澳中心 | 栗建龙 |  |  | 1339.1 |  | 0 | 1339.1
合计 | [6 empty] | 9403.1 | 564.186 | 9967.286 | 栗利芳 | 19801172023 | 邮政储蓄 | 6217991270017259379

## 蜂巢工场10月应付
序 号 | 合同开始 | 合同结束 | 归属部门 | 客户名称 | 设备类型 | 数 量 | 运行 周期 | 单价 | 远程费 | 其他 | 全年 包干费 | 年度巡 检次数 | 年度巡检 费用 | 制暖前 维保费 | 制热前维 保日期 | 维保执行人 | 栗建龙应发 | 物料支出¥ | 借款¥ | 实付金额¥
1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 兴安工业 | 回龙观华联2店-北京华联回龙观购物中心有限公司 | 直燃机 | 4 | 双季 | 2500 |  |  | 10000 | 10 | 800 | 1840 | 2020-11-05 | 栗建龙 | 1840
2 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 兴安工业 | 中牧-中牧实业股份有限公司 | 直燃机 | 2 | 双季 | 2500 |  |  | 5000 | 10 | 800 | 840 | 2020-11-04 | 栗建龙 | 840
3 | 2019-08-30 | 2020-08-29 | 兴安工业 | 国勤-国勤绿城（北京）资产管理有限公司 | 直燃机 | 2 | 双季 | 2500 |  |  | 5000 | 10 | 800 |  |  |  | 0
4 | 2019-01-21 | 2020-03-15 | 兴安工业 | 和协大厦-北京和协航电通信科技有限公司 | 锅炉 | 2 | 单季 | 800 |  |  | 1600 | 10 | 800 |  |  |  | 0
5 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 兴安工业 | 兴安工业 | 直燃机 | 2 | 双季 | 2500 |  |  | 5000 | 10 | 800 |  |  |  | 0
6 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 兴安工业 | 兴安工业 | 冷却塔 | 2 | 单季 | 1750 |  |  | 3500 | [5 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 12550 | 0 |  | 30100 | 50 | 4000 | 2680 | 88279 | 0 | 2680
Note on I7: 冷却水量 600m³/h 以内
Note on R7: 根据制度，运行项目包干费已包含冷却塔维保费，不再重复支付。

## 蜂巢工场应扣
项目名称 | 领用日期 | 材料名称 | 使用数量 | 单价 | 金额 | 领用人
回龙观华联2店-北京华联回龙观购物中心有限公司 | 2020-08-05 | 开利圆头阀片 | 4 | 65 | 260 | 栗建龙
| 合计： |  |  |  | 260
中牧-中牧实业股份有限公司 | 2021-01-08 | 控制面板 | 1 | 35 | 35 | 赵兴华
| 合计： |  |  |  | 35
国勤-国勤绿城（北京）资产管理有限公司 |  |  |  |  | 0
和协大厦-北京和协航电通信科技有限公司 |  |  |  |  | 0
兴安工业 | 合计： |  |  |  | 0
|  | 应扣总计： |  |  | 295

## 华澳中心应付
序 号 | 合同开始 | 合同结束 | 归属部门 | 客户名称 | 设备类型 | 设备规格 | 数 量 | 运行 周期 | 单价 | 远程费 | 其他 | 全年 包干费 | 年度巡 检次数 | 年度巡检 费用 | 制热前 维保费 | 制热前维保日期 | 制热前维 保执行人 | 张旭应发 | 栗建龙应发 | 物料支出 | 借款 | 实付金额
1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 华澳中心 | 中国石油-中国石油工程建设有限公司 | 直燃机 | 三菱 | 2 | 双季 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 10 | 800 | 840 | 2020-10-11 | 栗建龙/张旭 | 150 | 690
2 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 华澳中心 | 中国石油-中国石油工程建设有限公司 | 冷却塔 | 循环水量300m³/h | 2 | 单季 | 1500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 2019-05-16 | 2020-05-16 | 华澳中心 | 骏马酒店-骏马国际酒店（北京）有限公司 | 直燃机 | LG | 2 | 双季 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 4 | 320 |  |  |  |  | 0
4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 华澳中心 | 翠微牡丹园-北京翠微大厦股份有限公司 | 直燃机 | 荏原 | 2 | 双季 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 10 | 800 | 840 | 2020-10-16 | 栗建龙 |  | 840
5 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 华澳中心 | 翠微公主坟-北京翠微大厦股份有限公司 | 直燃机 | 远大 | 1 | 双季 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 800 | 440 | 2020-10-14 | 栗建龙 |  | 440
6 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 华澳中心 | 西直门华电-中国华电科工集团有限公司 | 直燃机 | 三洋 | 2 | 双季 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 7 | 560 | 888 | 2020-10-15 | 栗建龙 |  | 888
7 | 2019-06-15 | 2020-06-14 | 华澳中心 | 上元饭店-北京天工兴邦制冷科技有限公司 | 直燃机 | 远大 | 1 | 双季 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 5 | 400 | 520 | 2020-10-15 | 栗建龙 |  | 520
8 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 华澳中心 | 可味美食城-北京可味餐饮有限公司-18区 | 直燃机 | 同方川崎 | 2 | 双季 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 7 | 560 | 888 | 2020-10-03 | 栗建龙 |  | 888
9 |  |  | 华澳中心 | 可味美食城-3区 | 直燃机 |  | 1 | 双季 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 800 | 440 | 2020-10-03 | 栗建龙 |  | 440
10 |  |  | 华澳中心 | 可味美食城-12 | 直燃机 |  | 1 | 双季 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 800 | 440 | 2020-10-03 | 张旭 | 150 | 290
11 |  |  | 华澳中心 | 李家大院 | 直燃机 |  | 1 | 双季 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 800 | 440 | 2020-11-03 | 栗建龙 |  | 440
12 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 华澳中心 | 理想大厦-北京中物理想物业管理有限公司 | 直燃机 | LG | 1 | 双季 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 800 | 440 | 2020-10-14 | 栗建龙 |  | 440
合计 | [11 empty] | 46000 |  |  | 6176 |  |  | 300 | 5876
Note on F10: Administrator: 没有签维保合同
Note on F11: Administrator: 没有维保合同
Note on F12: Administrator: 没有签维保合同，之前做了一次维修
Note on S1: 86186: 计入工资发放

## 华澳中心应扣
项目名称 | 领用日期 | 材料名称 | 使用数量 | 单价 | 金额 | 领用人
中国石油-中国石油工程建设有限公司 | 2020-07-31 | 浮球阀 | 3 | 59 | 177 | 张旭
| 合计： |  |  |  | 177
骏马酒店-骏马国际酒店（北京）有限公司 |  |  |  |  | 0
翠微牡丹园-北京翠微大厦股份有限公司 |  |  |  |  | 0
翠微公主坟-北京翠微大厦股份有限公司 |  |  |  |  | 0
西直门华电-中国华电科工集团有限公司 |  |  |  |  | 0
上元饭店-北京天工兴邦制冷科技有限公司 |  |  |  |  | 0
可味美食城-北京可味餐饮有限公司-18区 |  |  |  |  | 0
李家大院 | 2020-10-31 |  |  |  | 0
理想大厦-北京中物理想物业管理有限公司 | 2021-01-19 | 风机风扇 | 1 | 20 | 20 | 栗建龙
|  | 应扣总计： |  |  | 197

## 华澳中心运行包干费
华澳中心供暖运行包干奖金
包干人员 | 栗建龙
包干项目 | 华澳中心
包干内容 | 供暖运行管理
包干周期 | 202010-202012
预算总金额/元 | 99000
支出明细 | 支出项目 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元
| 202010月工资 | 月 |  |  | 27616.97
| 202010月社保 | 人 |  |  | 6129.95
| 202011月工资 | 月 |  |  | 23912.42
| 202011月社保 | 人 |  |  | 4903.96
| 202012月工资 | 月 |  |  | 27706.74
| 202012月社保 | 人 |  |  | 4903.96
支出总金额/元 | 95174
结余总金额/元 | 3826
包干奖金比例 | 35%
绩效系数 | 1
奖金金额/元 | 1339.1
制表
审核
审批