## Sheet1 (2)
物联项目管理系统报价单
业主单位 | 中泰阜康能源公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 新疆昌吉阜康市准噶尔路3188号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 杨朝晖先生 |  |  | 报价编号 | NHY-20210121-Q-01-01-001
联系电话 | 13659977160 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030
概 况
序号 | 设备名称 | 机组序号 | 型号 | 厂家 |  |  | 备注
1 | 1 号装置 | 1 | S7-200 | 烟台荏原空调设备有限公司
2 | 1 号装置 | 2 | S7-200 | 烟台荏原空调设备有限公司
3 | 1 号装置 | 3 | 单片机 | LS东星空调系统（青岛）有限公司
4 | 3 号装置 | 1 | S7-200 | 大连三洋制冷
5 | 3 号装置 | 2 | S7-200 | 大连三洋制冷
6 | 3 号装置 | 3 | S7-200 | 大连三洋制冷
7 | 3 号装置 | 4 | S7-200 | 大连三洋制冷
8 | 3 号装置 | 5 | S7-200 | 大连三洋制冷
9 | 3 号装置 | 1 | S7-200 | 武汉新世界制冷
10 | 3 号装置 | 2 | S7-200 | 武汉新世界制冷
11 | 3 号装置 | 3 | S7-200 | 武汉新世界制冷
12 | 液氯包装 | 5 | s7-300 | 武汉新世界制冷
13 | 液氯包装 | 6 | s7-300 | 武汉新世界制冷
现状 | 每个空调机组现对应一个小控制柜，使用触摸屏进行控制。机房不具备外部网络环境，中控室仅有单位的局域信息化网线。
方案 | 更换8台中央空调机组控制系统，将其分布在两个厂房，每套系统各配置一个中控室，分别间隔500米和300米，以实现在中控室对各机组的运行参数监测（共 13 台主机），并及时反馈各种报警。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 控制设备 |  | 西门子 | 8 | 套 | 118500 | 948000
2 | 工控主机 |  | 戴尔 | 2 | 台 | 26500 | 53000
3 | 显示屏 |  | 戴尔 | 3 | 块 | 4200 | 12600
4 | 键鼠一套 |  |  | 2 | 套 | 530 | 1060
5 | 操作系统 |  | windows | 2 | 套 | 3200 | 6400
6 | 工业交换机 |  | 4光8电 | 2 | 套 | 9600 | 19200
7 | PLC编程软件 |  |  | 1 | 套 | 33725 | 33725
8 | 人机界面运行上位监控软件 |  |  | 1 | 套 | 51290 | 51290
9 | 人机界面开发上位监控软件 |  |  | 1 | 套 | 50260 | 50260
10 | 编程技术服务费 |  |  | 20 | 人/天 | 4700 | 94000
11 | 现场调试技术服务费 |  |  | 20 | 人/天 | 5600 | 112000
2 | 价税合计（13%增值税发票） |  |  | 1381535 |  |  | 1381535
付款方式
工期 | 供货周期45天。
报价有效期 | 自价格报日期后10天内。
质保期 | 设备到岸之日起 12个月。
备注：1.有两台溴化锂机组的控制设备因牵连到PLC原控制程序故无法单独更改，更换需要重新设计开发，以上列表中已包含此两台。 2. 此方案是单独以控制柜为核心，用PLC一对一控制下面的附属设备，即使附属设备出问题，也可以直接手动切换备用设备，不会影响主机启停。 3. 清单内不含设备安装的费用，电缆的使用长度等需根据现场的情况另行处置。
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：