## Sheet1 (2)
报 价 单
项目名称 | 直燃机等年度保养技术服务报价单
项目单号 | SHNH-20210610-01-01-049 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市朝阳区姚家园路东口甲1号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 赵经理 |  |  | 传真/邮箱 | 010-80308870
联系电话 | 18511488444 |  |  | 客服电话 | 18001317827/23
传真/邮箱 |  |  |  | 联系人 | 赵兴华 | 18001317823
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃机 | LG | LDF-H300 | 台 | 2 | 2016-04-01 | 制冷/热量 KW
2 | 冷却塔 | 亚太 | D3HZ2-1000 | 组 | 2 | 2016年 | 10台电机风扇
3 | 水系统 |  |  | 系统 | 2 |  | 冷却水和冷温水
机组现状 | 空调运行正常
处理方案 | 1#2#直燃机、冷却塔及水处理年度保养技术服务
报 价 明 细 单位：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 直燃机机年度保养技术服务 |  | LDF-H300 | 2 | 台/年 | 20000 | 40000
2 | 冷却塔年度保养技术服务 |  | D3HZ2-1000 | 2 | 组/年 | 6500 | 13000
3 | 水质稳定处理 |  |  | 2 | 系统/年 | 18000 | 36000
4 | 价税合计（6%服务发票） |  | 89000 |  |  |  | 89000
备注：其他费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 提供一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：