冷却塔填料及分集水器更换工程验收单

| 工程名称 | 中国石油工程建设有限公司总部办公楼冷却塔填料及分集水器更换工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |  |
| 项目工期 | 30天 |  | 验收时间 | 2021年6月2日 |
| 项目内容 | 1 楼顶冷却塔填料更换。 2 地下二层直燃机房冷温水系统分集水器更换。 |  |  |  |
| 完成情况 | 以上部位施工已全部完成，符合空调设计要求。 |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |
| 施工单位：北京三汇能环科技发展有限公司 |  | 建设单位：中国石油工程建设有限公司 |  |  |
| 施工负责人： |  | 施工负责人： |  |  |
| 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |
| 项目经理： |  | 项目经理： |  |  |