冷却泵是37kw\*4台：开1台螺杆机开1台泵；开1台螺杆机+1台离心机，开3台泵；开1台离心机，开2台泵。

冷冻泵是22kw\*4台：开1台螺杆机开1台泵；开1台螺杆机+1台离心机，开3台泵；开1台离心机，开2台泵。

开机时间：正常上班时间7:00-22：00；周六日和节假日不开。

供冷面积：27845平方米