## 电子表格1
805工具材料清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 4.2钻头 |  | 2 | 盒 | 双头
2 | 9MM钻头 |  | 2 | 只
3 | 十字批头 |  | 2 | 只
4 | 十字燕尾钉 | 3CM | 1 | 盒
5 | 螺母 | M8 | 230 | 个
6 | 螺母 | M10 | 110 | 个
7 | 拉抱 | M8 | 100 | 个
8 | 拉抱 | M10 | 20 | 米
9 | 风管 | 板厚0.75 |  |  | 755mm*150 6节 其中三节带堵 带托盘和连接件 密封条
10 | 风管 | 板厚0.75 |  |  | 860mm*150 4节 其中二节带堵 带托盘和连接件 密封条
11 | 软连接 | 一头带法兰 |  |  | 755*150mm 3节 200mm长
12 | 软连接 | 一头带法兰 |  |  | 860*150mm 2节 200mm长
13 | 镀锌水管 | DN20 | 60 | 米 | 利达。天津友发。浙江金洲要国标的
14 | 镀锌水管 | DN25 | 36 | 米 | 利达。天津友发。浙江金洲要国标的
15 | 镀锌水管 | DN32 | 30 | 米 | 利达。天津友发。浙江金洲要国标的
16 | 镀锌水管 | DN40 | 60 | 米 | 利达。天津友发。浙江金洲要国标的
17 | 保温板 | 30MM | 25 | 平米 | 华能。华美。神州。奥美斯 B1级
18 | 保温管 | 30MM*27 | 60 | 米 | 华能。华美。神州。奥美斯 B1级
19 | 保温管 | 30MM*32 | 36 | 米 | 华能。华美。神州。奥美斯 B1级
20 | 保温管 | 30MM*38 | 30 | 米 | 华能。华美。神州。奥美斯 B1级
21 | 保温管 | 30MM*48 | 60 | 米 | 华能。华美。神州。奥美斯 B1级
22 | JDG线管 | 20 | 60 | 米 | 上海鹏正。河北盛宝。上海申杰 30个接头
23 | 送风口 | 600*600 | 9 | 个 | 方伞
24 | 回风口 | 600*600 | 9 | 个 | 带过滤网
25 | 闸阀 | DN20 | 20 | 个 | 艾美克。永亨。杰克龙
26 | 不锈钢软接头 | DN20 | 18 | 个
27 | 电动两通阀 | DN20 | 9 | 个 | 霍尼韦尔。江森。西门子
28 | 过滤器 | DN20 | 9 | 个 | 永泉。远大。良工。中阀。瓦特斯
29 | 跑风 | DN20 | 2 | 个 | 艾美克。永亨。杰克龙
30 | BV电线 | 2.5MM² | 300 | 米 | 宝胜电缆。惠远。昆仑。红蓝双色各100米
31 | BV电线 | 1.5² | 60 | 米 | 黄绿红黑白蓝各10米
32 | H86方线盒 |  | 9 | 个
33 | 线管钢筋卡子 | 20 | 60 | 个
34 | 盒接头 | 20 | 20 | 个
35 | 方盒盖板带孔20的 |  | 9 | 个
36 | 20的锁母 |  | 9 | 个
37 | 包塑软管20 |  | 20 | 米
38 | 电工胶布 | 黑 | 5 | 卷
39 | 铅油 |  | 1 | 桶
40 | M8涨栓 |  | 30 | 条
41 | 镀锌角钢 | 30*30 | 12 | 米
42 | 丝扣管件 | 正三通DN40*40 | 2 | 个
43 | 丝扣管件 | 正三通DN20*20 | 6 | 个
44 | 丝扣管件 | 弯头DN40 | 6 | 个
45 | 丝扣管件 | 弯头DN32 | 4 | 个
46 | 丝扣管件 | 弯头DN25 | 20 | 个
47 | 丝扣管件 | 弯头DN20 | 32 | 个
48 | 丝扣管件 | 变径40*25 | 2 | 个
49 | 丝扣管件 | 变径25*20 | 8 | 个
50 | 丝扣管件 | 变径32*25 | 2 | 个
51 | 丝扣管件 | 变径40*25 | 2 | 个
52 | 丝扣管件 | 中大三通25*20 | 2 | 个
53 | 丝扣管件 | 中小三通25*40 | 6 | 个
54 | 丝扣管件 | 中小三通20*25 | 8 | 个
55 | 丝扣管件 | 中小三通20*32 | 1 | 个
56 | 生料带 |  | 30 | 卷
57 | 管箍 | DN40 | 12 | 个
58 | 管箍 | DN32 | 8 | 个
59 | 管箍 | DN25 | 10 | 个
60 | 管箍 | DN20 | 16 | 个
61 | 铁皮条 | 20mm宽 | 60 | 米
62 | 铝箔橡塑风管 | 根据风口喉径尺寸 | 13 | 米
63 | 镀锌螺栓 | M8*25 | 150 | 套
64 | 注意 |  |  |  | 钢管 线管 角钢长度不超过三米