## Sheet1
中央空调改造费用清单
甲方 | 中牧研究院 |  |  | 乙方 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市海淀区地锦路 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 宋经理 |  |  | 报价编号 | NHEMC-20210502-L-01-001
联系电话 |  |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 张立昆 17777859609
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
概况 | 直燃机 | 双良 | / | 2 | 台
直燃机房配电柜电器元件老化，电源线粘连漏线，存在严重安全隐患。
方案 | 更换配电柜内一次回路电源开关、接触器、开关按钮、指示灯、转换开关及配电柜至用电设备的电源线.
报价明细表 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 设备/材料费 | 三相断路器 | / | 14 | 个 | 79 | 1106
|  | 三极接触器 | / | 20 | 个 | 156 | 3120
|  | 热继电器 | / | 12 | 个 | 85 | 1020
|  | 控制元件 | 指示灯、转换开关、按钮等 | 2 | 台 | 500 | 1000
|  | 电源线 | 水泵、冷塔、直燃机等电源线 | 2 | 台 | 4000 | 8000
|  | 其他辅材 | 线鼻子等 | 2 | 台 | 500 | 1000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 15246
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 1981.98
|  | 价税合计 |  |  |  |  | 17227.98
2 | 人工费 | 配电柜改造人工 | / | 2 | 台 | 4000 | 8000
|  | 调试 | / | 2 | 台 | 1500 | 3000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 11000
|  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 660
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 11660
3 | 机械费 | 货车 | / | 4 | 台班 | 150 | 600
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 600
|  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 36
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 636
4 | 价税总计 |  |  | 29523.98 |  |  | 29523.98
注：此报价为两台配电柜改造报价。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：