排污许可证变更申请

| 申请单位名称（盖公章） | 北京三汇能环科技发展有限公司 |
| --- | --- |
| 社会统一信用代码 | 91110106666295220C |
| 通讯地址 | 北京市丰台区长兴路16号院6号楼4层421 |
| 联系电话 | 010-51906337 |
| 法定代表人 | 刘柯 |
| 行业类别 | 物业管理，锅炉 |
| 变更事项 | - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），排污许可证管理类别由重点管理变更为简化管理； - 其他行业类别由热力生产与供应改为锅炉； - 生产设施编号MF0009燃料信息中“二氧化碳(%)”由13.3变更为1.33； - 锅炉房内原有洗手池，增加1个生活污水排放口，废水排放口由1个变更为2个，生活污水单独排入市政污水管网，不许可排放浓度，仅识别排放去向 - 固体废物排放信息中离子交换树脂由危险废物变更为一般固体废物； - 台账记录中“台账保存期限不得少于三年”变更为“台账记录保存期限不得少于5年”。 |