## 报价
冷冻机喷淋装置报价单
业主单位 | 北京韩太汽车部件有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市顺义区平沿路与通顺路交口 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 金经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20210603-L-01-01-049
联系电话 | 18310207003 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 赵兴华 15910769441
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 风冷螺杆机 | 韩国世纪 | SR-U50GA1 | 台 | 2 | 2011年4月
现状
方案 | 冷冻机喷淋装置
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 雾状喷头 |  | DN15（可调节） | 个 | 48 | 35 | 1680
2 | 管道增压泵 |  | 0.75KW | 台 | 1 | 2460 | 2460
3 | 铜球阀 |  | DN25 | 个 | 2 | 38 | 76
4 | Y型过滤器 |  | DN25 | 个 | 1 | 48 | 48
5 | 铜止回阀 |  | DN25 | 个 | 1 | 53 | 53
6 | 控制箱 |  | 150*300*300 | 台 | 1 | 580 | 580
7 | 时间控制器 |  | / | 个 | 1 | 565 | 565
8 | 电线管 |  | D20 | 米 | 15 | 5 | 75
9 | 电源线 |  | 3*2.5 | 米 | 15 | 7.5 | 112.5
10 | 浮球阀 |  | DN20 | 个 | 1 | 135 | 135
11 | 304不锈钢水箱 |  | 700*700*700 | 个 | 1 | 3350 | 3350
12 | 304不锈钢收水托盘 |  | 1090*530*50mm | 个 | 8 | 800 | 6400
13 | PPR管 |  | DN20 | 米 | 32 | 12 | 384
14 | PPR管 |  | DN25 | 米 | 38 | 18 | 684
15 | 控制系统 |  |  | 项 | 1 | 4500 | 4500
16 | 其他辅材 |  | / | 项 | 1 | 1800 | 1800
17 | 运费 |  | / | 项 | 1 | 1000 | 1000
18 | 安装技术费 |  | / | 项 | 1 | 7000 | 7000
19 | 不含税小计 | [5 empty] | 30902.5
20 | 税金 | 机体双螺杆清洗 |  |  |  | 0.06 | 1854.15
21 | 含税价总计 | 机组打压检漏 | 32756.65 |  |  |  | 32756.65
备注：保修一年
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收货人
普通发票 |  |  |  |  | 地址
增值税发票 |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 电话
发票单位 |  |  |  |  | 传真
签字盖章（客户）