## 锅炉房改造方案
锅炉房改造方案
项目名称 | 漫心酒店 |  |  | 服务方 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市东城区王府井东安门大街53号 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 荣经理 |  |  | 方案编号 | NHEMC-20210502-L-01-001
联系电话 | 18813093437 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
邮箱 |  |  |  | 负责人 | 张立昆 17777859609
设 备 概 况
序号 | 设备名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
概况 | 冷凝容积式燃气热水炉 |  | 制热量99kw | 台 | 3 | / | 供暖+卫生热水
| 板式换热器 |  | / | 台 | 2 | / | 供热水
| 循环泵 |  | 功率5.5kw | 台 | 2 | / | 供暖二次循环
| 循环泵 |  | 功率1.5kw | 台 | 2 | / | 采暖一次循环
| 循环泵 |  | 功率1.5kw | 台 | 2 | / | 卫生热水循环
1、供暖面积：2500㎡，共计40间客房； 2、建筑功能：高档住宅； 3、服务时段：供暖每年11月15日至次年3月15日， 生活热水全年365天（每天24小时）； 4、设备运行模式：冬季供暖开两台锅炉，生活热水全年开一台锅炉运行； 5、现有锅炉经常出现故障停机，影响酒店服务品质。
更新改造方案 | 1、更换三台制热量99KW的燃气冷凝壁挂炉； 2、安装两台两台储热式换热器(储水量400L）； 3、采暖系统取消原有一次水泵，板式换热器保留，二次循环泵保留； 4、卫生热水系统利用原有热水循环泵，新装壁挂炉一台供暖，一台供生活热水，另外一台管道接至两个系统通过阀门可以进行切换，这样设计可以保证生活热水壁挂炉设备一用一备；
更新改造投资明细表 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 销售 | 燃气冷凝壁挂炉 | 90kw | 3 | 台 | 65470 | 196410
|  | 壁挂炉配件包 | 过滤器、水处理药剂等 | 1 | 个 | 3360 | 3360
|  | 储热式换热器 | 400L D700*1600 | 2 | 台 | 8500 | 17000
|  | 管道、阀门、保温等材料 | / | 1 | 项 | 15000 | 15000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 231770
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 30130.1
|  | 价税合计 |  |  |  |  | 261900.1
2 | 改造 | 设备更换安装 |  | 1 | 项 | 18000 | 18000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 18000
|  | 税金 |  |  |  | 0.09 | 1620
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 19620
3 | 价税总计 |  |  | 281520.1 |  |  | 281520.1 | 万元
备注：拆卸的旧设备、设施归三汇所有。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：