输配系统保养记录表

运营组：            项目：                     保养人                        日期：

| 主机型号/编号 |  |
| --- | --- |
| 水泵型号/编号 |  |

| 项目 | 保养前照片 | 保养后照片 | 保养结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输配系统控制柜灰尘清扫 |  |  |  |
| 控制柜风扇灰尘清扫 |  |  |  |
| 冷却水泵/冷却风机变频器风扇灰尘清扫 |  |  |  |
| 冷却水过滤器清洗 |  |  |  |
| 空调水过滤器清洗 |  |  |  |

| 冷却水泵电机外壳及风扇灰尘清扫 |  | 空调水泵电机外壳及风扇灰尘清扫 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵电机接线端子检查 |  | 空调水泵电机接线端子检查 |  |
| 冷却水泵对地绝缘电阻检测 |  | 空调水泵对地绝缘电阻检测 |  |
| 冷却水泵电机加注润滑油 |  | 空调水泵电机加注润滑油 |  |
| 冷却水泵更换轴封 |  | 空调水泵更换轴封 |  |
| 保养结论 |  |  |  |

说明：1、不得随意改变表格的尺寸，如需增加保养项目时可相应增加表格行数。

2、照片必须清晰，每张照片的大小控制在500K左右，且尺寸缩放至适合表格的大小。

3、一台主机对应一张保养表，未列入表格的项目不代表不做保养。