## Sheet1
名 称 | 型 号 规 格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
燃气锅炉 | 额定功率2500KW | “松下”或“深蓝”等 | 台 | 1
燃气锅炉 | 额定功率1900KW | “松下”或“深蓝”等 | 台 | 3
生活水箱热水循环泵 | G75-27-11NY 功率11KW | “南方”或“连城”等 | 台 | 2
低区采暖二次循环泵 | 功率75KW |  | 台 | 1
低区采暖二次循环泵 | 功率37KW |  | 台 | 1
高区采暖二次循环泵 | Y2-160M1-2 功率11KW |  | 台 | 1
高区采暖二次循环泵 | G100-32-15NY 功率15KW |  | 台 | 1
低区生活热水输送泵 | FAG65-200 功率7.5KW |  | 台 | 2
低区生活热水输送泵 | IRG65-200 功率7.5KW |  | 台 | 1
中区生活热水输送泵 | G12.5-90/2.5.5NY 功率5.5KW |  | 台 | 2
高区生活热水输送泵 | G2-30-2.2NY功率2.2KW |  | 台 | 2
高区采暖补水泵 | BDL18-80-Z |  | 台 | 2
低区采暖补水泵 | BDL16-70 功率7.5KW |  | 台 | 2
自动软化水器 | HZS-12C | 昊康 | 套 | 1
生活热水水箱 | 长3.15m,宽3.15m，高3.55m |  | 台 | 1
分水缸 | Φ478*9 | 鑫泉 | 台 | 1
集水缸 | Φ478*9 |  | 台 | 1
燃气报警器 | TK-150 | 驰诚 | 台 | 1
污水泵 | 2.2KW | 凯泉 | 台 | 2
锅炉由承压改为无压 |  |  | 台 | 4
热轧镀锌钢管（保温） | DN100 | 低碳钢 | m | 146
热轧镀锌钢管（保温） | DN80 |  | m | 2878
热轧镀锌钢管（保温） | DN65 |  | m | 72
热轧镀锌钢管（保温） | DN50 |  | m | 72
热轧镀锌钢管（保温） | DN40 |  | m | 1176
热轧镀锌钢管（保温） | DN32 |  | m | 72
热轧镀锌钢管（保温） | DN25 |  | m | 32
热轧镀锌钢管（保温） | DN20 |  | m | 672
法兰式铸铁闸阀 | PN16 DN80 | 铸铁 | 个 | 165
内螺纹式铸铁闸阀 | PN16 DN25 |  | 个 | 55
法兰式过滤器 | PN16 DN80 |  | 个 | 55
法兰式平衡阀 | PN16 DN80 |  | 个 | 55
内螺纹式铜球阀 | PN16 DN20 | 黄铜 | 个 | 110
外螺纹式自动放气阀 | PN16 DN20 |  | 个 | 110
法兰式波纹管补偿器 | PN16 DN80 | 不锈钢 | 个 | 110
法兰式波纹管补偿器 | PN16 DN50 |  | 个 | 8
内螺纹式铜锁闭阀 | PN16 DN40 | 黄铜 | 个 | 696
内螺纹式铜过滤器 | PN16 DN40 |  | 个 | 348
压力表 | 量程1.6MPa |  | 个 | 220
内标式温度计 | 0-100℃ |  | 个 | 110
内螺纹式铸铁闸阀 | PN16 DN20 | 铸铁 | 个 | 110
衬塑热轧镀锌钢管（保温） | DN32 | 低碳钢 | m | 3013
衬塑热轧镀锌钢管（保温） | DN25 |  | m | 2754
衬塑热轧镀锌钢管（保温） | DN20 |  | m | 1452
衬塑热轧镀锌钢管（保温） | DN50 |  | m | 259
内螺纹式铜闸阀 | PN16 DN50 | 黄铜 | 个 | 4
内螺纹式铜闸阀 | PN16 DN32 |  | 个 | 106
内螺纹式铜闸阀 | PN16 DN25 |  | 个 | 102