主机保养记录表

运营组：         项目：           保养人：      日期：

| 主机型号/编号 |  |
| --- | --- |

| 项目 | 保养前照片 | 保养后照片 |  |  | 保养结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高发炉膛除垢 |  |  |  |  |  |
| 高发烟管除垢 |  |  |  |  |  |
| 主机控制柜灰尘清扫 |  |  |  |  |  |
| 控制柜风扇灰尘清扫 |  |  |  |  | 正常 |
| 溶液泵/冷机泵变频器风扇灰尘清扫 |  |  |  |  | 正常 |
| 项目 | 保养照片 |  | 项目 | 保养照片 |  |
| 吸收器铜（从溶液视镜拍照） |  |  | 冷水靶流校验 |  |  |
| 冷水/温水温度传感器校验（需拍到水银温度计） |  |  | 冷却水温度传感器校验（需拍到水银温度计） |  |  |
| 高发温度传感器校验（需拍到水银温度计） |  |  | 真空密封件更换 |  |  |
| 吸收器开水盖检查 |  |  | 冷凝器开水盖检查 |  |  |
| 溶液泵对地绝缘电阻（需拍到摇表测得的数值） |  |  | 冷剂泵对地绝缘电阻（需拍到摇表测得的数值） |  |  |
| 保养结论 | 正常 |  |  |  |  |

说明： 1、不得随意改变表格的尺寸，如需增加保养项目时可相应增加表格行数。

2、照片必须清晰，每张照片的大小控制在500K左右，且尺寸缩放至适合表格的大小。

3、一台主机对应一张保养表，未列入表格的项目不代表不做保养。