## 清单
新华阳光集团2021-2022年度空调施工工程清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 施工方上报工程量 | 审核工程量 | 不含税单价（元） | 审核合价 | 施工方上报合价 | 备注
一、拆除工程
1 | 风机盘管FP-51 | 1.名称:风盘移位 2.符合设计、二次优化及施工规范、招标文件中的技术要求 | 台 | 3 | 3 | 350 | 1050 | 1050
2 | 风口、散流器拆除 | 1.名称:风口、散流器拆除（型号综合考虑） 2.搬运至指定位置，码放整齐 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 6 | 6 | 63.33 | 379.98 | 379
二、空调设备 | [6 empty] | 0
3 | 风机盘管FP-51 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-51 3.遥控控制，带回风箱 4.吊装，包含设备支吊架制作安装 5.设备保温绝热，支吊架除锈刷漆 6.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 台 | 5 | 2 | 962.84 | 1925.68 | 4814.2
4 | 风机盘管FP-102 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-102 3.遥控控制，带回风箱 4.吊装，包含设备支吊架制作安装 5.设备保温绝热，支吊架除锈刷漆 6.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 台 | 4 | 4 | 1273.662 | 5094.648 | 5094.648
5 | 遥控器 | 1.名称:液晶温控器带遥控器 2.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 台 | 9 | 9 | 120 | 1080 | 1080
三、空调风系统 | [6 empty] | 0
6 | 通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.包含管道支吊架制作安装 6.支吊架除锈刷漆 7.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | ㎡ | 48 | 48 | 122.44 | 5877.12 | 5877.12
7 | 软风道 | 1.名称:软接头制作安装 2.材质:铝箔 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | ㎡ | 48 | 48 | 200.26 | 9612.48 | 9612.48
8 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑材料 2.绝热厚度:30mm 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | ㎡ | 48 | 48 | 65 | 3120 | 3120
9 | 送风口 | 1.名称:送风口 2.型号:600*600mm 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 9 | 9 | 113.63 | 1022.67 | 1022.67
10 | 送风口 | 1.名称:送风口 2.型号:3500*150mm 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200
11 | 送风口 | 1.名称:送风口 2.型号:2300*150mm 4.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200
12 | 回风口 | 1.名称:回风口 2.型号:3500*150mm 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180
13 | 回风口 | 1.名称:回风口 2.型号:2300*150mm 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180
14 | 回风口 | 1.名称:回风口 2.型号:600*600mm 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 9 | 9 |  | 0 | 0
四、空调水系统 | [6 empty] | 0
15 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.包含管道支吊架制作安装 7.除锈刷漆 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 9.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 米 | 24 | 24 | 40 | 960 | 960
16 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.包含管道支吊架制作安装 7.除锈刷漆 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 9.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 米 | 54 | 54 | 47 | 2538 | 2538
17 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.包含管道支吊架制作安装 7.除锈刷漆 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 9.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 米 | 84 | 53.68 | 55 | 2952.4 | 4620
18 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.包含管道支吊架制作安装 7.除锈刷漆 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 9.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 米 | 36 | 67 | 62 | 4154 | 2540
19 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | m³ | 2.2 | 1.37 | 2072 | 2838.64 | 4558.4
20 | 金属软接头 | 1.名称:金属软接头 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 18 | 18 | 18 | 324 | 324
21 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.安装 5.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
22 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.安装 5.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 20 | 20 | 42 | 840 | 840
23 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 9 | 9 | 34.089 | 306.801 | 306.801
24 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 2 | 67.145 | 134.29 | 134.29
25 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.安装 5.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 9 | 9 | 197 | 1773 | 1773
五、电气系统 | [6 empty] | 0
26 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.过路盒（箱）供应、安装 5.管堵，剔槽 6.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | m | 60 | 60 | 19.836 | 1190.16 | 1190.16
27 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | m | 10 | 9 | 31 | 279 | 310
28 | 电线 | 1.名称:电线 2.配线形式:动力线路 3.规格型号：BV 2.5m2 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内 6.穿引线，焊接包头等 7.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | m | 200 | 200 | 3.8 | 760 | 760
29 | 电线 | 1.名称:电线 2.配线形式:动力线路 3.规格型号：BV 1.5m2 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内 6.穿引线，焊接包头等 7.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | m | 60 | 45 | 3.5 | 157.5
30 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 5.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | 12 | 9 | 9.91 | 89.19 | 118.92
31 | 如有补项、在本条之后补充
32 | 直接费合计（税前价） |  |  |  |  | 6863.442 | 49219.559 | 53783.689
33 | 税金 | 9% | 元 |  |  | 617.7098 | 4429.7603 | 5813.46
34 | 总计 |  |  |  |  | 7481.1518 | 53649.3193 | 59597.149 |  | 260.4336
注： 1.本表综合单价(包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费利润及规费、风险等全部内容)，价税分离。 2.投标工程量暂定，清单项如有补充可列入补充项。 3.定标后跟据各项目情况分项目、分批次签订单项施工合同，工程量以施工合同为准，单价执行本表综合单价，本表清单缺项的双方以市场价格共同商定 。 3.配管配线损耗均考虑在综合单价中。 4.线管、桥架、管道等的穿墙穿楼板开洞、封堵恢复、防水修复均考虑在综合单价中。 5.风机吊支架及风管均已含在风机风管清单项中，不单独计入。