## 清单汇总表
各项目维保报价清单汇总表
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 含税维保费（元/年） | 备注
1 | 新华科技大厦 | 3台螺杆机，3台冷却塔，11台空调水泵，4台采暖泵，2套补水设备，1套软水设备 | 约克 | 49500 | 不含更换冷冻油
2 | 东方科技园 | 2台螺杆机，1台冷却塔，4台空调水泵，1套补水设备，1套软水设备，风冷机组5台（含水泵） | 金万众/格瑞德 | 38700 | 不含更换冷冻油
3 | 新华创意产业园 | 2台多联机，3台循环泵，48台风机盘管 | 金万众/格力 | 21520
4 | 新华国际广场 | 3台螺杆机，3台冷却塔，11台空调水泵，4台采暖泵，2套补水设备，1套软水设备 | 开利 | 49500 | 不含更换冷冻油
汇总总价 |  |  |  | 159220
注：1、投标单位根据项目情况自行填报各项目维保费，该费用包含年度维保期内所产生的一切费用（除配件清单约定有甲方支付的费用），含税包干价，开具增值税专票，税点为：6 %，零配件清单税率一致 2、维保范围：空调机组、空调冷却系统、水处理系统、空调泵及相关辅助设备维护保养，包含每月巡检，维护清洗，特殊机型的更高频次维护，及定期的维护保养工作。本报价清单提供的品牌仅供参考，投标人还是要进行现场踏勘详细了解设备情况，一旦中标费用不再调整。

## 报价清单
新华阳光集团各项目空调维保报价清单
序号 | 项目名称/设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 维保单价 （元/年） | 合价（元） | 备注
一 | 新华科技大厦
1 | 水冷螺杆冷水机组 | 约克 |  | 台 | 3 | 7000 | 21000 | 不含更换冷冻油
2 | 冷却塔 |  |  | 台 | 3 | 4500 | 13500
3 | 水泵 |  |  | 台 | 11 | 800 | 8800
4 | 采暖泵 |  |  | 台 | 4 | 800 | 3200
6 | 补水设备 |  |  | 套 | 2 | 1000 | 2000
8 | 软化水设备 |  |  | 套 | 1 | 1000 | 1000
| 小计 | [5 empty] | 49500
二 | 东方科技园
1 | 螺杆机 | 金万众 |  | 台 | 2 | 7000 | 14000 | 不含更换冷冻油
3 | 空调水泵 |  |  | 台 | 4 | 800 | 3200
7 | 冷却塔 |  |  | 台 | 1 | 4500 | 4500
8 | 补水设备 |  |  | 套 | 1 | 1000 | 1000
9 | 软化水设备 |  |  | 套 | 1 | 1000 | 1000
10 | 风冷机组 |  |  | 台 | 5 | 3000 | 15000
| 小计 | [5 empty] | 38700
三 | 新华创新产业园
1 | 多联机 |  | 美的/金万众 | 台 | 2 | 5000 | 10000
2 | 循环泵 |  |  | 台 | 3 | 800 | 2400
3 | 风机盘管 |  |  | 台 | 48 | 190 | 9120
| 小计 | [5 empty] | 21520
四 | 新华国际广场
1 | 离心机 | 麦克维尔 |  | 台 | 3 | 7000 | 21000 | 不含更换冷冻油
4 | 冷却塔 |  |  | 台 | 3 | 4500 | 13500
5 | 空调水泵 |  |  | 台 | 11 | 800 | 8800
6 | 采暖泵 | - | - | 台 | 4 | 800 | 3200
7 | 补水设备 |  |  | 套 | 2 | 1000 | 2000
8 | 软化水设备 |  |  | 套 | 1 | 1000 | 1000
| 小计 | [5 empty] | 49500
总计 | [6 empty] | 159220