情 况 说 明

关于荣宝斋一台5P分体空调移机费用的情况说明：

- 材料费687元，人工费1000元。移机过程中甲方答应移完之后支付此笔费用。后期的加氟调试报价协商未通过，所以只做移机工作。

- 结账时甲方反馈：1.移机未收氟，导致空调不能正常使用，又重新花钱加氟，造成了不必要的损失；

- 接的空调管未给做保温，直接外露；

- 室内机接的空调管直接窝了死角，导致冷凝水流了一地；

- 移机完成后线路没有接正确（乱接），直接应付完事。

- 经两次当面协商沟通后，甲方同意支付材料费，人工费不予支付，还需要提供材料费发票（小规模普通发票即可）。

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年7月8日