费用说明

和乔丽晶项目机房排水系统与大厦排水系统共用一支下水管路，近期雨水多发，导致排水主管倒灌，导致空调机房进水，存在安全风险，经与工程鲍经理沟通，在主排水管路与机房排水管路连接处加装一根管路，有效分流排水，解决机房隐患。已完成。

工程部鲍经理找一名焊工，人工费550元，与鲍经理协商费用分摊210元人工费。

特此说明！

 望京项目部

 张海龙

 2021.07.08