2#直燃机燃烧器控制模块更换说明函

致：广州富力美好置业发展有限北京分公司

事由：2号直燃机燃烧器无法启动，经检测发现：控制模块损坏，损坏原因说明如下：

- 燃烧器控制模块使用频率高，容易损坏；

- 地下机房潮湿。

处理方案：

更换燃烧器控制模块（报价清单见附件）。

说明：由于天气越来越炎热，为确保酒店空调正常供应，敬请领导批示。

此致

敬礼

单    位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部

电    话：010-52408023    18001317823/7

邮 箱 号：  sanhuinh@163.com

传    真：010-8030887

日    期：2021.7.13

编   号：RHG-20150701-Q-01-01-009

附件：报价明细

| 报 价 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 控制器 | LMV51.100 C2 | 1 | 台 | 20720 | 20720 |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 0.13 | 2693.6 |  |
| 3 | 价税总计 |  | 贰万叁仟肆佰壹拾叁元陆角零分 |  |  | 23413.6 |  |
| 备注：其他费用另计. |  |  |  |  |  |  |  |