## 清单
新华阳光集团空调维保
序号 | 项目名称 | 物业公司名称 | 项目约平米 | 维保范围 | 品牌 | 投用年限 | 维保到期时间 | 项目地址 | 项目联系人
1 | 新华科技大厦 | 北京汇金世达科技有限公司 | 70000 | 2台螺杆机，3台冷却塔，11台空调水泵，4台采暖泵，2套补水设备，1套软水设备 | 约克 | 2015-12-01 | 2021-05-11 | 北京朝阳区驼房营南路8号新华科技大厦 | 许颖18810131088
2 | 东方科技园 | 北京华地融信物业管理有限公司 | 37000 | 2台螺杆机，1台冷却塔，4台空调水泵，1套补水设备，1套软水设备，风冷机组5台（含水泵） | 金万众/天加 | 2011-05-01 | 2021年5月11 | 北京市朝阳区酒仙桥52号 | 工程部18639813562
3 | 创意产业园 | 北京华地融信物业管理有限公司 | 12686 | 1台直燃机， 1台冷却塔，4台空调水泵，1套软水设备，4台模块机 | 天加/乐星 | 2016-10-01 | 2021年5月11 | 北京市朝阳区南磨房路甲5号 | 王经理15110869789
4 | 新华国际广场 | 北京新华阳光科技有限公司 | 141233 | 3台离心机，3台冷却塔，11台空调水泵，4台采暖泵，2套补水设备，1套软水设备 | 麦克维尔 | 2017-11-01 | 2021年5月11 | 北京市朝阳区十里河大羊坊路89号新华国际广场 | 张登晓18518660587

## Sheet2
新华阳光集团配件清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 一、主机本体配件
2 | 法兰式隔膜阀 | DN10 | 只 | 120
3 |  | DN25 | 只 | 144
4 | 焊接式隔膜阀 | DN10 | 只 | 216
5 |  | DN25 | 只 | 240
6 | 隔膜阀阀片 | DN10 | 片 | 31
7 |  | DN25 | 片 | 44
8 | 管道阀 | DN40 | 只 | 120
9 |  | DN50 | 只 | 144
10 |  | DN65 | 只 | 168
11 |  | DN80 | 只 | 192
12 |  | DN100 | 只 | 216
13 |  | DN125 | 只 | 252
14 | 球阀扳手 | QFBS-1 | 只 | 42
15 |  | 上海 | 只 | 48
16 | 真空泵油 | 岛津油 | kg | 260
17 |  | 南光油 | 桶 | 470
18 | 真空橡胶管 | DN10 | 根 | 24
19 |  | DN25 | 根 | 36
20 | 真空脂 |  | 支 | 40
21 | 乐泰胶 |  | 支 | 36
22 | 乐泰清洗剂 |  | 支 | 60
23 | 麦氏真空计 |  | 只 | 384
24 | 真空压力表 | -0.1~0.9 | 只 | 48
25 |  | 0~1 | 只 | 61
26 | 压差控制器 | CWK-11 | 只 | 384
27 | 压力控制器 | 0~0.5Mpa | 只 | 180
28 |  | 0~1.0Mpa | 只 | 180
29 | 温度控制器 | 0℃~40℃ | 只 | 190
30 |  | 40℃~80℃ | 只 | 190
31 |  | 80℃~120℃ | 只 | 190
32 | 流量开关 | FS4—3J | 只 | 180
33 | 温度计 | 0℃~50℃ | 支 | 36
34 |  | 0℃~100℃ | 支 | 36
35 |  | 0℃~150℃ | 支 | 42
36 |  | 0℃~200℃ | 支 | 48
37 | 比重计 | 14支 | 套 | 108
38 | 调节阀专配变压器 | Y62HKL-40(24V) | 只 | 120
39 | 流量开关 | FS4—3J | 只 | 144
40 | 电极头 | BS-1 | 只 | 198
41 | 电极棒 | F03-1 | 根 | 37
42 | 烧结视镜 | JSL-80 | 块 | 96
43 | 密封条 | 元条Φ8 | kg | 24
44 | 橡胶嵌条 | 槽条 小号 | kg | 37
45 | 观火镜 |  | 块 | 48
46 | 取样瓶 |  | 只 | 69
47 | 量筒 |  | 只
48 | 双金属电极点温度计 |  | 只 | 96
49 | 电接点压力表 |  | 只 | 78
50 | 风盘电机 | 10W~16W | 只 | 130
51 |  | 20W~40W | 只 | 150
52 | 爆破片 | DN65 | 片 | 200
53 |  | DN100 | 片 | 200
54 | 二、控制柜内部件
55 | 开关量输入模块 | C200H-ID212 | 只 | 290
56 | 开关量输出模块 | C200H-OC224 | 只 | 280
57 | 温度模块 | C200H-SP001 | 只 | 64
58 | 24VDC电源 | S82K-03024 | 只 | 100
59 | 接触器 | LC1-D1810M7 | 只 | 45
60 |  | LC1-D2510M7 | 只 | 50
61 | 热继电器 | LR2-D1308（2.5-4A） | 只 | 100
62 |  | LR2-D1312(5.5-8A) | 只 | 100
63 |  | LR2-D1314(7-10A) | 只 | 100
64 |  | LR2-D1316(9-13A) | 只 | 100
65 |  | LR2-D1321(12-18) | 只 | 100
66 |  | LR2-D1322-C(17-25A) | 只 | 100
67 | 空气断路器 | NS100NTM25D | 只 | 120
68 |  | NS100NTM40D | 只 | 168
69 |  | NS100NTM63D | 只 | 216
70 |  | NS100NTM80D | 只 | 264
71 | 中间继电器 | CA2-DN22M7 | 只 | 42
72 |  | CA2-DN40M7 | 只 | 48
73 | 触点 | LA1-DN00 | 只 | 15
74 |  | LA1-DN | 只 | 30
75 |  | LA1-DN | 只 | 30
76 |  | LA2-DS2 | 只 | 48
77 | 温度开关EC5C-R20 | -50℃~50℃ | 只 | 54
78 |  | 0℃~100℃ | 只 | 54
79 |  | 0℃~300℃ | 只 | 54
80 | 温度开关座EC5C-2 | P2CF-08 | 只 | 38
81 |  | Y92A-48B | 只 | 40
82 | 液位控制器 | 61F-G3 | 只 | 792
83 |  | 61F-GP-N | 只 | 192
84 | OMRON中间继电器 | MF3P-1 | 只 | 50
85 | OMRON中间继电器座 | PF-113A-E | 只 | 20
86 | 可编程控制器 | F-EPP0M-1 | 只 | 469
87 | 排气扇（附电容） |  | 只 | 100
88 | 延长手柄 | 29338 | 只 | 78
89 | 蜂鸣器 | HY-606-2 | 只 | 36
90 | （一）威索燃烧器
92 | 点火变压器 | 2*5KV | 只 | 480
93 | 点火电极 | 100MM | 对 | 180
94 |  | 125MM | 对 | 180
95 | 电磁阀 | 121C2323 | 只 | 36
96 | 电磁阀线圈 | 9W220V.110V | 只 | 120
97 |  | 19W220V.110V | 只 | 156
98 |  | 20W220V.110V | 只 | 216
99 | 电眼 | QRB1 | 只 | 184
100 | 程控器 | LOA24.171 | 只 | 480
101 | 过滤器 | 1#70101 | 只 | 100
102 | 底座 | LAL | 只 | 120
103 |  | LOA | 只 | 100
104 | 风压开关 | LGW50A2P | 只 | 240
105 |  | GW50A4 | 只 | 384
106 |  | GW150A4 | 只 | 384
107 |  | GW500A4 | 只 | 384
108 |  | GW50A2 | 片 | 318
109 |  | GW150A2 | 只 | 330
110 |  | GW500A2 | 只 | 300
111 | （二）利雅路燃烧器
112 | 连接轴 | G5、G10、G20、G20S | 只 | 49
113 | 变压器 | GW、1G、2G、3G、4G | 只 | 200
114 | 电磁阀 | GW、1G、2G、3G、4G | 只 | 360
115 | 光电管 | 通用型 | 只 | 182
116 |  | RL130 | 只 | 182
117 | 高压线 | GW、1G、2G、3G、4G | 只 | 60
118 | 瓷管 | 标准 | 只 | 48
119 | 密封圈 |  | 只 | 39
120 | 三、电制冷机组零配件部分清单
121 | 显示屏（触摸式） | MOD01490 | 个 | 1600
122 | 电源输出模块 | PWR00116 | 只 | 252
123 | 双数字量输入模块 | BRD02942 | 只 | 1520
124 | 高功率继电器输出模块 | MOD01401 | 只 | 1132
125 | 双高压数字量输入模块 | BRD02946 | 只 | 1172
126 | 双可控硅输出模块 | BRD02947 | 只 | 2000
127 | 四继电器输出模块 | BRD02948 | 只 | 4668
128 | 双继电器输出模块 | BRD02944 | 只 | 2950
129 | 启动器电源输出模块 | BRD02102 | 只 | 2544
130 | 启动模块 | BRD02950 | 只 | 2950
131 | 温度传感器 | SEN01211 | 只 | 870
132 | 压力变送器 | TDR00354 | 只 | 1296
133 | 高压切断保护 | CNT02490 | 只 | 1032
134 | 油流传感器 | SEN00703 | 只 | 1238
135 | 显示屏（触摸式） | HTR02444 | 只 | 1035
136 | 电源输出模块 | MOT12461 | 只 | 420
137 | 双数字量输入模块 | VAL05949 | 只 | 1270
138 | 高功率继电器输出模块 | OIL00048 | 只 | 780
139 | 双高压数字量输入模块 | ELM01405 | 只 | 1132
140 | 双可控硅输出模块 | RLY02433 | 只 | 600
141 | 四继电器输出模块 | CPT01767 | 只 | 270
142 | 双继电器输出模块 | MOD01490 | 只 | 2000
143 | 启动器电源输出模块 | PWR00116 | 只 | 800
144 | 启动模块 | BRD02942 | 只 | 1500
145 | 温度传感器 | MOD01401 | 只 | 1490
146 | 合计

## Sheet3
空调维保招标问题记录
序号 | 项目名称 | 成本部统计 | 项目办统计 | 成本部统计品牌 | 项目办统计品牌 | 成本部统计 | 项目办统计 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 新华科技大厦 | 螺杆机 | 螺杆机 | 约克 | 约克 | 螺杆式冷水机组：制冷量（KW）1758；功率：303；型号：30XW1762。 | 制冷量：1758 | 台 | 3 | 2020年维保合同额：30380元，其中冷却水泵4台、冷水泵4台、采暖泵4台、水设备2套、板换4台均无维保
|  | 冷却塔 | 冷却塔 | 元亨 | 元亨 |  | YHA-30C | 台 | 3
2 | 新华国际广场 | 离心机 | 螺杆机 | 开利 | 开利 | 离心式冷水机组：制冷量（KW）4220；功率：692；型号：19XR7Q2E53MEB52。 | 19XR7Q2E53ME | 台 | 3 | 2020年维保合同额：67500元，3台离心机、3台冷却塔；水泵不在维保范围内
|  | 冷却塔 | 冷却塔 | 马利 | 斯必可 | 400冷吨；78.6*1.2-94.32m³/h水流量 | ZD160727068-1 | 组 | 3
3 | 汇金中心 | 直燃机 | 直燃机 | 乐星 | 乐皇空调系统山东有限公司 | 制冷量：125 10^4kcal/h 制热量：105 10^4kcal/h | LDF-125ES | 台 | 1 | 2020年维保合同额：22300元，维保范围1台直燃机、1台冷却台
|  | 模块机组 | 模块机组 | 天加 | 新昌县三新空调风机有限公司 | 制冷量：130kw 制热量：140kw | /
备注：2020年度各项目维保金额统计：新华科技大厦30380元；东方文创大厦22300元；汇金中心22300元；东方科技园27100元；国际广场67500；创意产业园30000元；共计199580万元。