## 第1页
空调安装 班组安全技术交底表
编号： |  | 交底日期：
班组名称 | 空调安装班组 |  | 工种 | 空调
班组长 | 孙德辉 |  | 安全监督人 | 李军
施工内容 | 空调施工安全技术交底
1．进入施工现场必须佩戴安全帽，经项目部安全教育，且考试合格后方可进行施工； 2．高处作业必须要求佩戴安全带，安全带佩戴要符合要求，防止高空坠落； 3．现场动火需开具动火证，电、气焊等操作须有特殊工种上岗证持有人员操作，且操作证需在有效期内； 4．进行电气焊操作人员需按要求佩戴防护用品，防护用品齐全、有效，气焊的氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于5米，距离用火点的距离不得小于10米，用火点周边清理干净，不得有易燃易爆品，有专人看火，并配备灭火器； 5．搬用管材、设备时一定要注意安全，多人运输时配合默契，拆下的物料码放整齐。 6．现场使用小型电动工具接线需专业电工完成，配流动开关箱，箱内加装漏电保护器。 7．安装临时水管时，对外部电缆、电线进行保护，保证施工人员与电缆的安全距离，确保人身安全。 施工队必须接受项目部管理人员的检查指导，服从指挥。
交底人签名：
接底人签名
注：交底人应为班组长。