| 日期 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2021.8.2 | 协助客服完成新世界百货直燃机大修服务报价单修改 | 更换烟管服务费项目拆分为跟换每根烟管的材料，人工等费用。 |
| 2021.8.03 | 完成辽宁盘锦联城化工LG溴冷机评估报告 |  |
| 2021.8.05 | 完成回龙观华联2店更换真空泵方案 |  |
| 2021.8.05 | 完成回龙观华联2店直燃机显示屏增添真空度改造方案 |  |
| 2021.8.11 | 协助销售完成首都医科大学附属复兴医院中央空调运行及末端维护项目技术标 | 项目经理资格证书欠缺 |
| 2021.8.16 | 协助销售完成卫生大厦溴冷机大修技术服务报价方案 |  |
| 2021.8.18 | 协助销售完成锦秋国际溴冷机大修技术服务报价方案 |  |
| 2021.8.18 | 协助销售完成盘锦溴冷机保养技术服务方案 |  |
| 2021.8.18 | 协助销售完成郑州螺杆机大修技术服务报价单 |  |
| 2021.8.19 | 协助销售完成少年宫开利直燃机更换溶液泵服务报价 |  |