## Sheet1
项目名称 | 规格/单价 |  |  |  |  | 备注
溴化锂机组维修项目 | 1000KW以内 | 1001--1500KW | 1501--2000KW | 2001KW--3000KW | 3000KW以上
吸收器冷凝器清洗预膜 | 3000/台 | 3500/台 | 4000/台 | 4500/台 | 5500/台
蒸发器清洗预膜 | 2500/台 | 3000/台 | 3500/台 | 4000/台 | 4500/台
内腔清洗预膜 | 2000/台 | 2500/台 | 3000/台 | 3500/台 | 4000/台
溶液过滤再生 | 3500/台 | 4000/台 | 4500/台 | 5000/台 | 5500/台
检漏补漏 | 3000/台 | 3500/台 | 4000/台 | 4500/台 | 5000/台
溶液浓缩 | 2000/台 | 2500/台 | 3000/台 | 3500/台 | 4000/台
屏蔽泵检修/更换 | 2500/台 | 3000/台 | 3500/台 | 4000/台 | 4500/台
机组熔晶 | 2000/台 | 2500/台 | 3000/台 | 3500/台 | 4000/台
单次维保 | 2000/台 | 2500/台 | 3000/台 | 3500/台 | 4000/台
单次检查处理一般故障 | 600/台 | 600/台 | 600/台 | 600/台 | 600/台