首都医科大学附属复兴医院ECT室新增空调设备项目采购公告

我院对ECT室新增空调设备项目以院内竞争性磋商方式进行采购，特邀请贵公司供应商前来投标。

一、采购人：首都医科大学附属复兴医院

二、项目名称：ECT室新增空调设备项目

项目编号：复医采购[2021]056号

三、项目总预算：大写：玖万玖仟伍佰柒拾捌元整，小写：99,578.00人民币元，高于预算的磋商报价无效。

四、资金来源：自筹资金。

五、工期：14天。

六、项目内容：本院ECT室现有空调不能满足使用需求，需新增空调设备及安装。安装不破坏原有装修及铅板。

| 设备采购一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 空调室外机 | 1.分体多联空调室外机，冷量22.4KW，热量25.0KW，噪音56dB（A)，额定功率5.27KW | 台 | 1 |
| 2 | 风管式室内机 | 1.分体多联空调室内机，冷量11.2KW，热量12.5KW，噪音37dB（A)，功率0.228KW，机外静压50-100Pa | 台 | 2 |
| 3 | 控制器 | 1.有线控制器，与室内机配套。 | 台 | 2 |

七、供应商资格要求：

1、供应商在中华人民共和国境内注册，具有法人资格;

2、具有独立承担民事责任的能力;

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、特殊资格要求：

供应商资质要求：具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

9、其他要求：

(1)本项目不接受联合体响应。

(2)本项目不得转包。

(3)供应商必须未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则其响应将被拒绝。

八、技术要求：

1、所使用设备、材料及施工按照国家及行业相关标准进行。

2、质量要求：合格。

九、报名与竞争性磋商文件发售：

1、报名

报名方式：电话及电子邮箱报名。供应商电话报名同时按以下要求发送电子邮件。

报名时间：2021年8月 19 日至2021年 8 月 24 日15:00。

报名材料：加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(格式见附件1)。供应商项目负责人为法定代表人时无需提供“法定代表人授权委托书”。建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书复印件。

报名邮箱：fxyy-jcb@bjxch.gov.cn。

邮件主题：“报名项目名称-供应商名称”;邮件内容写明供应商项目负责人姓名及联系方式。

2、竞争性磋商文件发售

采购文件售价：(大写)人民币零元 (小写)￥0元。

供应商报报名通过后，采购人通过电子邮件将招标文件发送给投标人。

十、响应文件编制、密封、投递

供应商须按照响应文件格式编制响应文件一式四份(正本1份，副本3份)。文件按顺序装册(胶装、不可拆卸)、封装，并于封袋外标明项目名称、供应商名称、联系人、联系电话，加盖公章。

响应文件有效期：90天。

响应文件递交截止时间：2021年 8 月 30 日下午15 时00分前。

递交响应文件方式：现场递交，不接受邮寄等其他递交方式。

十一、现场踏勘：1

1、不组织。

2、组织。

十二、磋商

具体磋商时间及地点另行通知。

十三、项目联系人：

曹老师，李老师，联系电话：88062299。

联系地址：北京市西城区复兴门外大街甲20号，首都医科大学附属复兴医院行政楼4层集中采购办公室。

2021年8月 19 日

附件1：法定代表人授权书

法定代表人授权书

首都医科大学附属复兴医院：

本授权声明：XXX(单位名称),XXX(法定代表人姓名、职务)授权XXX (被授权人姓名、职务)为我方参加XXX项目(采购编号：XXX)磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX(盖单位公章)

法定代表人(签字或盖章)：XXX

职 务：XXX

授权代表签字：XXX

职 务：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

联系方式：XXX