竣工验收单

| 工程名称 | 中国石油工程建设有限公司-上地办公楼更换软启动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | - 中国石油工程建设有限公司 | 施工单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 开工日期 | 2021年7月31日 | 竣工日期 | 2021年8月1日 |
| 验收内容 | - 一台软启动安装完成，调试后运行正常。 - 一台交流接触器启动安装完成，调试后运行正常。 |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |
| 建设单位 经办人： 日期： |  | 施工单位 负责人： 日期：2021 年 8 月4 日 |  |