## LCC-91DH温水机组件统计表
温水型吸收式制冷机组件统计表（三洋LCC-91DH）
部件名称 | 组件名称 | 规格/型号/尺寸 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
本体 | 再生器 | 16mm*1mm*6180mm | 根 | 2652
| 冷凝器 | 19mm*0.5mm*6180mm | 根 | 1428
| 吸收器 | 19mm*0.5mm*6180mm | 根 | 2924
| 蒸发器 | 19mm*0.8mm*6180mm | 根 | 2050 |  | 高效螺纹
溶液泵
吸收泵
冷机泵
真空泵
介质 | 溴化锂溶液 | 50% | 吨
冷剂水
热水控制 | 电动热水阀