维 修 工 程 结 算 单

| 名称 | 明发广场1号直燃机维修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| 施工日期 | 2021.8.5 | 验收日期 | 2021.8.24 |
| 工程项目内容 | - 1：溶液提纯-已完成； - 2：添加钼酸锂缓释剂15公斤-已完成； - 3：添加能量增强剂15公斤-已完成； - 4：机组捡漏补漏-已完成。 - 5：已调试开机，各项参数运行正常。 - 6：共申请材料费结算金额：8675元。 |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |
| 遗留问题 | 无 |  |  |
| 施工单位 （签字） |  |  |  |
| 建设单位 （签字） |  |  |  |

附件:施工照片及材料清单清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钼酸锂缓释剂 | KG | 15 | 已添加 |
| 2 | 能量增强剂 | KG | 15 | 已添加 |
| 3 | 氮气捡漏 | 瓶 | 12 | 已维修完成 |
| 4 | 运费、维修辅材 | 项 | 1 | 已维修完成 |
| 施 工 照 片 |  |  |  |  |
| 维修完成，1号直燃机运行数据 |  | 2号直燃机运行数据 |  |  |