## 改造方案
设备改造方案
项目名称 | 山东青岛某能源集团 |  |  | 服务方 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 山东省青岛市 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 李总 |  |  | 方案编号 | NHEMC-20210502-L-01-001
联系电话 | 18953238311 |  |  | 客服电话 | 18001317823/18001317827
邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030
设 备 概 况
序号 | 设备名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
概况 | 直燃机 |  | 制冷量844kw 制热量706kw | 台 | 1 | 2005年06月 | 大连三洋
设备使用年限久，设备老化，制冷效果差，排放不能满足环保要求 。
更新改造方案 | 1、拆除现有直燃机设备； 2、更换安装一台大连松下牌直燃机设备（超低氮排放，氮氧化物30mg以内）； 3、冷温水、冷却水进出水支管、阀门及部件更换； 4、新设备保温保冷，硅酸铝保温材料，外包压花铝皮； 5、烟囱更换为双层不锈钢预制烟囱。
设备改造清单报价表 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 设备/材料 | 直燃型溴化锂吸收式冷温水机组 | DG-22H | 1 | 台 | 645000 | 645000 | 大连松下
|  | 涡轮对夹蝶阀 | DN150 | 2 | 个 | 280 | 560
|  | 涡轮对夹蝶阀 | DN200 | 2 | 个 | 338 | 676
|  | 橡胶软接头 | DN150 | 2 | 个 | 179 | 358
|  | 橡胶软接头 | DN200 | 2 | 个 | 227 | 454
|  | 无缝管道 | DN150 | 10 | 米 | 125 | 1250
|  | 无缝管道 | DN200 | 10 | 米 | 167 | 1670
|  | 压力表 | 0~1.0Mpa | 4 | 套 | 65 | 260
|  | 温度表 | 0~100℃ | 4 | 套 | 58 | 232
|  | 双层预制不锈钢烟囱 | 310*310 | 5 | 米 | 1350 | 6750
|  | 保温材料 | 硅酸铝、玻璃丝布、防火涂料 | 1 | 项 | 18000 | 18000
|  | 其他辅材 | 法兰管件、油漆、焊材等 | 1 | 项 | 12000 | 12000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 687210
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 89337.3
|  | 价税合计 |  |  |  |  | 776547.3
2 | 施工 | 新设备场外运输 |  | 1 | 项 | 15000 | 15000
|  | 旧设备拆除及新设备安装 |  | 1 | 项 | 30000 | 30000
|  | 管道阀门保温安装 |  | 1 | 项 | 100000 | 100000
|  | 烟囱安装 |  | 1 | 项 | 5000 | 5000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 150000
|  | 税金 |  |  |  | 0.09 | 13500
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 163500
3 | 回收 | 旧直燃机 |  | 1 | 台 | 50000 | 50000
4 | 价税总计 |  |  | 捌拾玖万零肆拾柒元叁角整 |  |  | 890047.3 | 元
备注：1、此报价不包含设备进出口的开洞及恢复；2、此报价设备安装为整机安装方式；3、此报价不包含燃气管道部分的施工； 4、总价费用已抵扣旧设备回收费用。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：