## Sheet1
序号 | 项目名称 | 时间 | 情况 | 结果 | 负责人 | 备注
1 | 和乔丽晶 | 2021-08-26 | H23层保姆房物业让查看泵是否烧坏 已通知张主管 | 已查看 没坏 | 张海龙
|  | 2021-08-31 | H1705/06业主装修室内空调漏水要求关紧阀门，我与程师傅查看后是该户装空调人员操作不当导致与本公司无关 |  | 程师傅
|  | 2021-08-30 | E903及D201 管井阀门漏水报修
|  | 2021-09-08 | D201张海龙修理管道阀门 |  | 张海龙
|  | 2021-09-14 | D201管道阀门已修复 E903阀门漏水无法修复只能每天去节接水 |  | 程师傅
2 | 梅地亚
3 | 天津劝宝
4 | 天津劝宝新都汇
5 | 缤纷五洲
6 | 华润协鑫
7 | 中泽农 | 2021-08-31 | 更换真空泵 |  | 赵坤宇
|  | 2021-09-04 | 机组换屏 |  | 赵坤宇
|  | 2021-09-07 | 2#机组漏气 已去配型号 |  | 赵坤宇
|  | 2021-09-08 | 真空泵波纹管已安装 机组运行正常 |  | 赵坤宇
8 | 天一大厦
9 | 明发广场 | 2021-08-24 | 两台机组正常运行
10 | 通汇大厦
11 | 富力万丽 | 2021-08-30 | 1号冷却塔噪音大 万树壮已前去处理 | 9.1日异响已解决 | 赵坤宇
|  | 2021-09-10 | 机组运行正常
12 | 北青华宁物业 | 2021-09-18 | 卫生热水转换
13 | 宇达创意中心