1-10日：内蒙第二热电厂双良热泵机组换溶液泵完成。

韩太汽车1号机组液路电磁阀维修。

首商伟业楼顶机组屏幕维修。

10-11：新世纪百货冷塔风机丢转、噪音维修。

12-15：深圳南山故障处理。

16-17：大兴学校螺杆机机组扫尾工作完成.

15-28：维修维保单位故障处理，巡检、水质取样检测。

25-31：高碑店库房机组保养。