北京华联上地购物中心

中央空调末端机组供回水管道更换工程

投标文件

（经济标）

| 工 程 名 称： | 北京华联上地购物中心中央空调末端机组供回水管道更换工程 |
| --- | --- |
| 招标文件编号： |  |
| 投 标 单 位： | 北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 日 期： | 二零二一年八月三十日 |

一、投标函

致：北京华联商厦股份有限公司上地分公司

根据贵方编号为                的  北京华联上地购物中心中央空调末端机组回供水管道更换工程   招标文件，遵照招标投标法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求等文件后，我方愿意参加该项目的投标,随同本函我方提供以下文件：

（1）投标函附件；（2）企业法人授权委托书；（3）按投标须知要求提供的其他文件；

据此，我方宣布同意如下：

1、我方愿以（大写，人民币）壹佰零捌万元（￥1，080，000.00）的总造价（详见开标一览表）；按合同条款、技术标准等，承担北京华联上地购物中心中央空调末端机组回水管道更换工程的施工，并承担质量和安全责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件；我方放弃对招标文件有不明和误解的权利。

3、我方承认投标函及相关文件是我方投标文件的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同约定35日历天内完工并达到竣工验收条件。

5、如果我方中标，我方将按照招标书和合同的规定履行责任和义务；如果未中标，我方不争辩、不要求解释。

6、我方同意所提交的投标文件在120 天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、如另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、投标文件载明的项目经理、技术负责人、施工员、质量安全员，我方承诺在施工过程中不更换，必须在现场工作。特殊情况下，经建设单位同意，方可更换和离开现场，如建设单位在施工过程中发现我单位有挂靠、更换人员、转包行为，可单方面终止合同。

投 标 人(公章)：

法定代表人或委托代理人：(签字)

日     期：

- 开标一览表

北京华联商厦股份有限公司上地分公司：

| 序号 | 名称 | 投标报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程 | 912644.00 |  |
| 二 | 系统调试费 | 6000.00 |  |
| 三 | 措施费 | 25000.00 |  |
| 四 | 施工保险费、管理费、规费、利润等 | 47182.00 |  |
| 五 | 税金 | 89174.00 | 9% |
| 合计 |  | （人民币大写）壹佰零捌万元整 （小写）￥1，080，000.00 |  |

投 标 人(公章)：

法定代表人或委托代理人：(签字)

日     期：

| 北京华联上地购物中心中央空调末端机组供回水管道更换工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 主材费（元） | 辅材费（元） | 安装费（元） | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房内管道、保温及阀部件拆除 | 支管、保温及阀部件拆除 | 间 | 24 | 0 | 200 | 1300 | 1500 | 36000 |
| 2 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ273mm*7mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 5、本项工作施工单位只需报单价，如施工中发生则按实结算 | 米 | 0 | 402.5 | 45 | 95 | 542.5 | 0 |
| 3 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ219mm*6mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 5、本项工作施工单位只需报单价，如施工中发生则按实结算 | 米 | 0 | 269 | 45 | 80 | 394 | 0 |
| 4 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ159mm*5mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 5、本项工作施工单位只需报单价，如施工中发生则按实结算 | 米 | 0 | 136 | 45 | 75 | 256 | 0 |
| 5 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ133mm*4.5mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 | 米 | 57 | 111 | 38 | 60 | 209 | 11913 |
| 6 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ108mm*4.5mm 2、工作压力：0.4MPa 3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 | 米 | 306 | 98 | 38 | 60 | 196 | 59976 |
| 7 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ89mm*4mm 2、工作压力：0.4MPa 3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 | 米 | 319 | 79 | 38 | 60 | 177 | 56463 |
| 8 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ76mm*4mm 2、工作压力：0.4MPa 3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 | 米 | 338 | 59 | 38 | 60 | 157 | 53066 |
| 9 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ57mm*3.5mm 2、工作压力：0.4MPa 3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 | 米 | 183 | 48 | 38 | 60 | 146 | 26718 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 主材费（元） | 辅材费（元） | 安装费（元） | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 10 | 无缝螺旋焊接钢管 | 1、规格：φ48mm*3.5mmm 2、工作压力：0.4MPa 3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 | 米 | 82 | 35 | 38 | 60 | 133 | 10906 |
| 11 | 镀锌管 | 1、规格：DN25 2、工作压力：0.4MPa 3、连接方式：电弧焊 4、水压试验、水冲洗 | 米 | 52 | 17 | 20 | 35 | 72 | 3744 |
| 12 | 弯头 | 1、规格：φ133mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 19 | 56 | 5 | 15 | 76 | 1444 |
| 13 | 弯头 | 1、规格：φ108mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 71 | 30 | 5 | 15 | 50 | 3550 |
| 14 | 弯头 | 1、规格：φ89mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 66 | 19 | 5 | 15 | 39 | 2574 |
| 15 | 弯头 | 1、规格：φ76mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 74 | 15 | 5 | 15 | 35 | 2590 |
| 16 | 弯头 | 1、规格：φ57mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 32 | 8 | 5 | 15 | 28 | 896 |
| 17 | 弯头 | 1、规格：φ48mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 10 | 4.8 | 5 | 15 | 24.8 | 248 |
| 18 | 三通 | 1、规格：φ133mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 28 | 98 | 10 | 15 | 123 | 3444 |
| 19 | 三通 | 1、规格：φ108mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 96 | 61 | 10 | 15 | 86 | 8256 |
| 20 | 三通 | 1、规格：φ89mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 94 | 37 | 10 | 15 | 62 | 5828 |
| 21 | 三通 | 1、规格：φ76mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 90 | 34 | 10 | 15 | 59 | 5310 |
| 22 | 三通 | 1、规格：φ57mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 35 | 23 | 10 | 15 | 48 | 1680 |
| 23 | 三通 | 1、规格：φ48mm 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 个 | 12 | 23 | 10 | 15 | 48 | 576 |
| 24 | 涡轮蝶阀 | 1、规格：DN200 2、材质：铸钢 3、压力等级：1.6MPa 4、安装方式：法兰安装 | 个 | 2 | 2086 | 85 | 350 | 2521 | 5042 |
| 25 | 涡轮蝶阀 | 1、规格：DN125 2、材质：铸钢 3、压力等级：1.6MPa 4、安装方式：法兰安装 | 个 | 24 | 1444 | 85 | 280 | 1809 | 43416 |
| 26 | 涡轮蝶阀 | 1、规格：DN100 2、材质：铸钢 3、压力等级：1.6MPa 4、安装方式：法兰安装 | 个 | 84 | 842 | 85 | 280 | 1207 | 101388 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 主材费（元） | 辅材费（元） | 安装费（元） | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 27 | 涡轮蝶阀 | 1、规格：DN80 2、材质：铸钢 3、压力等级：1.6MPa 4、安装方式：法兰安装 | 个 | 78 | 664 | 85 | 280 | 1029 | 80262 |
| 28 | 涡轮蝶阀 | 1、规格：DN65 2、材质：铸钢 3、压力等级：1.6MPa 4、安装方式：法兰安装 | 个 | 56 | 593 | 85 | 150 | 828 | 46368 |
| 29 | 闸阀 | 1、规格：DN40 2、材质：铜 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 6 | 64.5 | 10 | 30 | 104.5 | 627 |
| 30 | 闸阀 | 1、规格：DN25 2、材质：铜 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 196 | 32 | 10 | 30 | 72 | 14112 |
| 31 | 放气阀 | 1、规格：DN25 2、材质：铜 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 98 | 33 | 10 | 30 | 73 | 7154 |
| 32 | Y型过滤器 | 1、规格：DN125 2、材质：铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 3 | 1060 | 110 | 450 | 1620 | 4860 |
| 33 | Y型过滤器 | 1、规格：DN100 2、材质：铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 16 | 735 | 110 | 450 | 1295 | 20720 |
| 34 | Y型过滤器 | 1、规格：DN80 2、材质：铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 19 | 509 | 110 | 450 | 1069 | 20311 |
| 35 | Y型过滤器 | 1、规格：DN65 2、材质：铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 8 | 389 | 85 | 180 | 654 | 5232 |
| 36 | Y型过滤器 | 1、规格：DN40 2、材质：铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 2 | 234 | 68 | 110 | 412 | 824 |
| 37 | 橡胶法兰软接头 | 1、规格：DN100 2、材质：橡胶及铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 8 | 135 | 85 | 185 | 405 | 3240 |
| 38 | 橡胶法兰软接头 | 1、规格：DN80 2、材质：橡胶及铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 26 | 113 | 85 | 185 | 383 | 9958 |
| 39 | 橡胶法兰软接头 | 1、规格：DN65 2、材质：橡胶及铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 30 | 92 | 85 | 185 | 362 | 10860 |
| 40 | 橡胶法兰软接头 | 1、规格：DN50 2、材质：橡胶及铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 32 | 92 | 75 | 120 | 287 | 9184 |
| 41 | 橡胶法兰软接头 | 1、规格：DN40 2、材质：橡胶及铸钢 3、工作压力：0.4MPa | 个 | 2 | 61 | 70 | 120 | 251 | 502 |
| 42 | 法兰 | 1、规格：DN200 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 片 | 4 | 119 | 35 | 75 | 229 | 916 |
| 43 | 法兰 | 1、规格：DN125 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 片 | 50 | 119 | 35 | 75 | 229 | 11450 |
| 44 | 法兰 | 1、规格：DN100 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 片 | 208 | 58 | 35 | 45 | 138 | 28704 |
| 45 | 法兰 | 1、规格：DN80 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 片 | 242 | 46 | 35 | 45 | 126 | 30492 |
| 46 | 法兰 | 1、规格：DN65 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 片 | 180 | 44 | 35 | 45 | 124 | 22320 |
| 47 | 法兰 | 1、规格：DN50 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 片 | 64 | 33 | 25 | 25 | 83 | 5312 |
| 48 | 法兰 | 1、规格：DN40 2、工作压力0.4MPa：3、连接方式：电弧焊 | 片 | 8 | 25 | 25 | 25 | 75 | 600 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 主材费（元） | 辅材费（元） | 安装费（元） | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 49 | 压力表 | 包含内丝直接及缓冲表弯（铜） | 套 | 196 | 46 | 15 | 35 | 96 | 18816 |
| 50 | 温度计 | 含内丝直接 | 套 | 98 | 17 | 15 | 35 | 67 | 6566 |
| 51 | 新做管道除锈、刷漆 | 1、原有主管道除锈 2、刷漆：防锈漆二道、调和漆二道 | ㎡ | 348.82 | 0 | 6.8 | 15 | 21.8 | 7604 |
| 52 | 新做管道及阀部件保温 | 华美橡塑B1级保温30mm | ㎡ | 541.47 | 58 | 4.5 | 18 | 80.5 | 43588 |
| 53 | 原主管道除锈、刷漆 | 1、原有主管道除锈 2、刷漆：防锈漆二道、调和漆二道 | ㎡ | 423.83 | 0 | 6.8 | 15 | 21.8 | 9239 |
| 54 | 原主管道保温拆除及恢复 | 华美橡塑B1级保温板30mm | ㎡ | 494.33 | 58 | 4.5 | 18 | 80.5 | 39794 |
| 55 | 垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |  | 8000 | 8000 |
| 55 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000 |
| 56 | 措施费 | 脚手架搭拆、成品保护、安全文明施工等 | 项 | 1 |  |  |  | 25000 | 25000 |
| 57 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 943644 |
| 58 | 施工保险费、管理费、规费、利润 |  | 5% |  |  |  |  |  | 47182 |
| 59 | 税金 |  | 9% |  |  |  |  |  | 89174 |
| 60 | 总合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1080000 |