## 【标准导入表】销售订单明细
产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 税率 | 折扣 | 备注
| 燃气热水锅炉 | 1.75MW | 2 | 4000
| 燃气热水锅炉 | 2.1MW | 2 | 4000
| 燃气热水锅炉 | 2.8MW | 2 | 4000
| 燃气溴化锂机组 | LDF-C208 | 2 | 15000
| 冷却塔 | 450吨*4 | 4 | 2000
| 冷冻水泵/冷却水泵/补水泵/供暖水泵/热水循环泵 |  | 35 | 500
| 热水换热罐 |  | 10 | 3000
| 供暖换热器 |  | 5 | 3500
| 系统补水箱 |  | 2 | 300
| 软化水设备 |  | 1 | 800
| 冷却水水处理设备 |  | 2 | 10000
| 锅炉房（空调机房）内供电柜、配电柜 |  | 1 | 3000
| 新风机组 |  | 4 | 500
| 风机盘管机组 |  | 339 | 185
| 设备层空调机、热水设备及管道 |  | 1 | 18000
| 机房运行、维修保养人员工资、劳保福利等取费 |  | 1 | 430000
| 供暖备案和供暖补贴申请办理费用 |  | 1 | 20000
| 排污证申报及排污税缴纳费用 |  | 1 | 45000
| 其它费用 |  | 1 | 10000