## 【标准导入表】自购材料
材料大类 | 材料中类 | 材料小类 | 材料编码 | 品牌 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 产品标准介绍 | 安全库存量 | 附件
有形商品 | 设备 | 中央空调 |  | 国标 | 中央空调 |  | 台
有形商品 | 设备 | 锅炉 |  | 国标 | 锅炉 |  | 台
有形商品 | 设备 | 冷却塔 |  | 国标 | 冷却塔 |  | 个
有形商品 | 设备 | 水泵 |  | 国标 | 水泵 |  | 台
有形商品 | 配件 | 中央空调配件 |  | 国标 | 中央空调配件 |  | 个
有形商品 | 配件 | 锅炉配件 |  | 国标 | 锅炉配件 |  | 个
有形商品 | 配件 | 冷却塔配件 |  | 国标 | 冷却塔配件 |  | 个
有形商品 | 配件 | 水泵配件 |  | 国标 | 水泵配件 |  | 个
有形商品 | 工具 | 检测工具 |  | 国标 | 空气检测仪 |  | 个
有形商品 | 工具 | 实施工具 |  | 国标 | 水处理仪 |  | 个
有形商品 | 材料 | 原料 |  | 国标 | 铁矿石 |  | 吨
有形商品 | 材料 | 辅料 |  | 国标 | 电线 |  | 米
有形商品 | 材料 | 燃料 |  | 国标 | 燃气费 |  | 项
有形商品 | 材料 | 电力 |  | 国标 | 电费 |  | 项
有形商品 | 材料 | 水 |  | 国标 | 自来水费 |  | 项
有形商品 | 材料 | 热力 |  | 国标 | 供暖费 |  | 项
有形商品 | 材料 | 热力 |  | 国标 | 制冷费 |  | 项
有形商品 | 材料 | 包装物 |  | 国标 | 包装袋 |  | 个
有形商品 | 不动产 | 土地 |  | 国标 | 土地 |  | 平方米
有形商品 | 不动产 | 房屋 |  | 国标 | 住宅 |  | 平方米
有形商品 | 不动产 | 其他不动产 |  | 国标 | 植物 |  | 平方米
有形商品 | 办公用品 | 笔 |  | 国标 | 碳素笔 |  | 包
有形商品 | 办公用品 | 纸 |  | 国标 | 打印纸 |  | 包
有形商品 | 办公用品 | 工服 |  | 国标 | 三汇工服 |  | 套
有形商品 | 办公用品 | 计算器 |  | 国标 | 计算器 |  | 个
有形商品 | 办公用品 | 电脑 |  | 国标 | 电脑套装 | 显示器与主机 | 套
有形商品 | 办公用品 | 打印机 |  | 国标 | 打印机 |  | 套
无形商品 | 商标 | 商标管理 |  | 三汇能环 | 商标 |  | 项
无形商品 | 商誉 | 商誉管理 |  | 三汇能环 | 商誉 |  | 项
无形商品 | 著作权 | 著作权管理 |  | 三汇能环 | 软件著作权 |  | 项
无形商品 | 预付卡 | 预付卡销售和充值 |  | 三汇能环 | 充值卡 |  | 项
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 准备、路途、培训、撤场等 |  | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 检漏、补漏 | LDF-S125B | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 更换铜管 | φ16*0.8*2300 | 根
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 压缩机安装 |  | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 高低温热交换器清洗 | LDF-S125B | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 喷淋清洗 | LDF-S126B | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 吸收器、冷凝器清洗、预膜 | LDF-S126B | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 新增超温、超压预警功能 |  | 项
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 机组调试 |  | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 直燃机年度保养技术服务 |  | 台/年
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 工具及辅材 |  | 台
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 运输物流 | 外地 | 单程
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 交通费 |  | 公共交通
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 住宿 | 外地 | 天
无形商品 | 技术服务 | 交付管理 |  | 三汇能环 | 餐费补助 | 外地 | 天