设备维保定期巡视表

设备产权单位：

设备维保单位：

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 巡检 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉主机及一次水循环及补水系统 | 综合楼B2层直燃机房 |  |  |
| 2 | 生活热水一次循环泵2台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 3 | 生活热水二次循环泵2台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 4 | 生活热水补水电磁阀1台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 5 | 生活热水板式换热器1台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 6 | 制冷循环泵3台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 7 | 制热循环泵3台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 8 | 冷却水循环泵3台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 9 | 软化水补水泵2台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 10 | 集水器1台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 11 | 分水器1台 | 综合楼B2层水泵房 |  |  |
| 12 | 冷却塔风扇电机6台 | 综合楼六层楼顶 |  |  |
| 13 | 新风机组 B2层软化水房1台 | 综合楼 B2层软化水房 |  |  |
| 14 | 新风机组 B1层新风机房1台 | 综合楼 B1层新风机房 |  |  |
| 15 | 新风机组二层新风机房1台 | 综合楼二层新风机房 |  |  |
| 16 | 新风机组三层过街楼顶1台 | 综合楼三层过街楼顶 |  |  |
| 17 | 新风机组六层新风机房1台 | 综合楼六层新风机房 |  |  |
| 18 | 新风机组十一层东侧新风机房1台 | 综合楼十一层东侧新风机房 |  |  |
| 19 | 新风机组十一层西侧新风机房1台 | 综合楼十一层西侧新风机房 |  |  |
| 20 | B2层软化水箱1台 | 综合楼B2层软化水房 |  |  |
| 21 | 十二层软化水箱1台 | 综合楼十二层 |  |  |
| 22 | 十二层生活热水箱1台 | 综合楼十二层 |  |  |
| 23 | 十二层消防水箱1台 | 综合楼十二层 |  |  |
| 24 | 污水泵综合楼B2层6台 | 综合楼B2层（共三处） |  |  |
| 25 | 编辑楼一层2台 | 编辑楼一层污水泵房 |  |  |
| 26 | 上述设备相关电源及电气控制系统 | 综合楼B2层软化水房隔间内配电柜及相关设备周边电箱 |  |  |

维保人员（签字）______________                 维保日期：

产权单位

值班人员（签字）______________                 日期:

日常巡检、设备故障紧急抢修、备件费用单算