直燃机组回收及拆除出场清单

项目名称：中国交建顺义管理副中心装修改造

	序号
	物资名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	1
	直燃机组
	BZY500-K-H2  kw=5815kw
QR=6277KW    L=714m³/h
Lt=1221m³/h   N=31.9kw
	远大空调
有限公司
	套
	2
	位于地下一层机房内,含配套设备设施、管线，不包含燃气设备设施和电源总配电柜

	2
	空调水泵
	BZY500-ACHS
	
	台
	2
	

	3
	冷冻水泵
	AABD200-315  L=360m³/h
JI=34M    N=45KW
	
	台
	4
	

	4
	冷却水泵
	AABD300-300 L=620m³/h
H=30n    N=55kw
	
	台
	4
	

	5
	冷冻水补水泵
	50AAB12-45-3  L=8m³/h
H=50n  N=3kw
	
	台
	2
	

	6
	软水器
	QC-RSQ/10-4 L=10m³/h
N=10W
	
	套
	1
	

	7
	软水箱
	V=15m³ 3000X2500X2200
	
	套
	1
	

	8
	分水器
	Φ800
	
	套
	1
	

	9
	集水器
	φ800
	
	套
	1
	

	10
	压差控制器
	P906 DN150
	
	套
	1
	

	11
	除污器
	DN500
	
	套
	1
	

	12
	电子水处理器
	DN900 N=500W
	
	套
	1
	

	13
	倒流防止阀
	DN50
	
	套
	1
	

	14
	冷却塔
	CTA-680UFWS L=620m³/h
N=4KWX5
	
	台
	6
	位于2号楼九层楼顶，含配套设备设施、管线

	15
	工字钢
	
	
	
	
	冷却塔基础


总包单位:                  监理单位：                  建设单位：                拆除回收单位:

