## 询价单
询价单
报价单位 | [5 empty] | 需求方 | 保定市莲池区爱和城二园幼儿园有限公司
联系人 | [5 empty] | 联系人 | 张赛赛
联系电话 | [5 empty] | 联系电话 | 15031270660
联系邮箱 | [5 empty] | 联系微信 | gwxzzx@aitonedu.com |  |  | 微信 A15031270660
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 主要维保项目、服务需求 与换件结算方式 | 维保数量 | 含税 单价（元） | 合计（元） | 有无现货 | 备注：如厂家提供产品不满足我方需求，请在备注处写明报价物品的具体规格参数
1 | 螺杆空调维修保养 |  | 1、详见附表《螺杆保养项目明细》，请填下各项目报价； 2、异常处置响应时间：设备出现异常或故障，乙方接到甲方通知后，乙方30分钟内进行响应。需要乙方现场维修服务时，乙方工程师4小时内到场服务； 3、服务时间：5-9月间乙方每月提供2次定时服务，服务时间间隔不得＜10天，服务内容由甲方与乙方共同确认方可有效； 4、换件费用结算：设备皮带、传感器等易损、易耗配件或消耗品等单价1000元以内的（含1000元），费用由乙方承担并负责更换；更换配件单价在1000元以上的，配件费用由甲方进行承担，乙方负责免费更换，大修项目除外 | 1台 |  |  |  |  | 开普票
我方要求 |  |  |  | 贵公司是否能满足，如不满足，请写明贵公司的要求
供货周期:
付款方式：电汇
质保期：
报价有效期： |  |  |  | 报价日期 |  |  | 2022-03-09
请报价方接到询价单后次日17前签字并盖章回传，谢谢！
备注：报价含税、运费、安装费，盖贵公司报价专用章或公章。
公平教育 感动服务

## 螺杆 保养项目明细
螺杆保养项目明细
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 冷冻油 | 18.9L原厂 | 1 | 桶 |  | 0
2 | 干燥滤芯 | 原厂 | 1 | 个 |  | 0
3 | 油滤 | 原厂 | 2 | 个 |  | 0
4 | 制冷剂 | R134a | 1 | 项 |  | 0
5 | 单台保养人工 |  | 1 | 台 |  | 0
6 | 冷凝器清洗 | 药物清洗 | 1 | 项 |  | 0
7 | 税金 （增值税普通发票） | % |  |  |  | 0
8 | （如有其他项目请自行添加） |  |  |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
0
0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0