收费配件清单报价

单位（人民币）：元

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | VR125KS-TFP-522 | 艾默生 | 台 |  |  |
| 2 | 制冷剂 | R22 | 巨化 | 瓶 | 730.00 | 22.6kg/瓶 |
| 3 | 毛细管膨胀阀 |  | 三花 | 个 | 2850.00 |  |
| 4 | PLC程控器 | 200 | 西门子 | 个 | 3800.00 |  |
| 5 | PLC编程 |  | 西门子 | 套 | 13000.00 |  |
| 6 | 控制面板 | MT506MV | 西门子 | 个 | 1800.00 |  |
| 7 | 控制面板编程 |  | 西门子 | 套 | 8000.00 |  |
| 8 | 风扇电机 |  |  | 台 | 1050.00 |  |
| 9 | 蒸发器送回风电机 | 11kw |  | 台 | 2500.00 |  |
| 10 | 蒸发器送风电机 | 7.5kw |  | 台 | 1200.00 |  |
| 11 | 蒸发器回风电机 | 5.5kw |  | 台 | 850.00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |