[image: image1.jpg]


  锅炉年度维保技术服务方案                                        三汇能环  服务冷暖


北京市隆福大厦

常压锅炉维修方案和报价
北京三汇能环科技发展有限公司

2022年3月31日

一、概况：

	业主单位
	北京市隆福大厦
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	北京东城区人民市场西巷29号
	报修电话
	010-52408023  400-636-7337

	联系人
	李晓秋先生
	项目编号
	NHY-20220318-Q-01-01-001

	联系电话
	13701357038
	客服电话
	18001317823     18001317827

	传真/邮箱
	
	负责人
	刘乐            13391922162

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	常压锅炉
	博世
	CWNS2.1-90/65-QY
	台
	3
	2017年5月
	额定功率2.1MW

	2
	补水泵
	清华创科
	0PG50-200/2
	台
	2
	2017年3月
	功率4.8kw

	3
	采暖二次泵
	清华创科
	QPGR200-285I/4
	台
	2
	2017年3月
	功率50kw

	3
	采暖一次泵
	清华创科
	QPGR200-285/4
	台
	2
	2017年3月
	功率27kw

	4
	板换
	瑞德韦尔
	BR-6L
	台
	2
	2017年4月
	换热面积43㎡

	5
	软水设备
	
	
	台
	2
	2017年4月
	

	现状
	1、1台锅炉燃气阀组损坏；2、供暖系统安全阀失灵。

	方案
	1..阀组更换；2.安全阀更换；3.更换软化水罐树脂；4.燃烧机燃气与空调配比调节。


二、甲方的权利和义务：

免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

监督乙方的修理质量及进度。

及时支付乙方各项费用；

在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：
 1．配件根据市场价格由乙方代购（乙方代购的产品质保1年）或甲方自行采购；

 2．遵守甲方的规章制度；

 3．维修完后，场清地净。
履行的地点：甲方锅炉房。
履行的期限：

报价单
	                           报 价 明 细                     单位（人民币）：元 

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	安全阀
	DN50
	1
	个
	800.00
	800.00
	

	2
	阀组
	/
	1
	个
	5,500.00
	5,500.00
	

	3
	燃烧机燃气与空气配比调节
	
	1
	台
	1,000.00
	1,000.00
	

	4
	不含税价小计
	
	
	
	7,300.00
	

	5
	税金（增值税专用发票）
	
	
	0.13
	949.00
	

	7
	价税合计
	捌仟贰佰肆拾玖元整
	8,249.00
	

	备注：其他费用另计。 


七．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九．其他约定事项：

 1．未尽事宜由双方友好协商解决。

 2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。 

	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司             办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮    编： 100071                                   报修和投诉电话： 010-52408023 18001317823/7

邮    箱： sanhuinh@163.com                         传          真： 010-80308870 

网    址： www.sanhuinh.com                         免费客 服 电话： 400—636--7337


第 7 页 共 8 页

[image: image1.jpg]