招标编号       

招 标 文 件

工程名称：_通州华业•东方玫瑰家园中央空调水质处理工程_  工程地点：_通州区临河里华业•东方玫瑰园  _

招标单位：_深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园

分公司

招标日期：_2022年6月15日_
招标文件目录

一、投标须知；

二、招标书；

三、投标报价书格式
四、投标报价预算书格式

五、合同

注：上述没有的项目，做招标文件目录时删除

投  标  须  知

各投标单位，请您仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、漏项应及时向招标单位提出，否则引起的投标损失自负。投标单位应认真审阅招标文件中所有事项、格式、要求等，如果投标单位的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，对投标报价含糊不清，其后果应由投标单位自行承担，并根据我公司内部有关管理规定，其投标有可能被拒绝。

一、招标文件说明

1、本工程招标承包范围和内容实行总价包干，一次包定的原则，除因招标方要求改变工程承包范围和内容以外，均不得以其它任何理由调整工程造价。招标单位提供之工程量清单仅作参考，如果投标单位认为招标单位提供的工程量清单内容、数量与投标单位计算的不一致而需要调整时，则以另行编制补充预算形式加以调整，不得在甲方提供的工程量清单中直接修改。

2、投标单位对招标文件有不同意见，应在投标文件中予以说明，否则，即视为同意招标文件之条款。

二、踏勘现场

投标单位自行现场踏勘，费用自理。

三、投标文件的组成和封装要求

投标文件由技术标（含资信标）、商务标（含预算书和投标报价书）两个投标文件袋组成。技术标不得反映出商务标中的任何信息，否则作废标处理。
1、资信标和技术标共同放入一个密封袋内(投标书应打印装订，不得涂改，封口经加盖投标单位印章后方可生效)。
1.1 资信标(只需报送一份)主要包括下列内容：
1.1.1加盖投标单位印章的经当年年审过的营业执照、资质证书复印件各一份（在资格预审时已经提供过的不需再提供）；

1.1.2 法人代表证明书、法人授权委托书（原件）；

1.1.3 公司简介及有关技术人员、施工、设计及其它管理人员概况；

1.1.4 近二至三年内所承担工程业绩统计表一份；

1.1.5 其它有关资料。

1.2 技术标(只需报送一份)主要包括下列内容：
1.2.1 施工组织设计或施工方案：

1.2.1.1 主要施工方法；

1.2.1.2 拟投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

1.2.1.3 劳动力计划表；

1.2.1.4 确保工程质量的技术组织措施；

1.2.1.5 确保安全生产的技术组织措施；

1.2.1.6 确保文明施工的技术组织措施；

1.2.1.7 确保工期的技术组织措施；

1.2.2 项目管理人员配备情况

1.2.2.1 项目主要负责人简历表；

1.2.2.2其他辅助说明。

1.2.3 合理化建议(可选)。

1.2.4 其他技术标的补充说明。

2、商务标

商务标应打印装订，不得涂改，封口经加盖投标单位印章后方可生效。

2.1 商务标主要包括下列内容；

2.1.1 详细工程“预算书”二份；

2.1.2“投标报价书”一份，应说明有关工期、质量、造价（或单价）等优惠条件和其它有关说明。
四、投标报价

1、投标单位的投标报价，应符合招标书中招标范围和技术规范要求，不得以任何理由予以重复，如出现漏报项目，则视为已包括在总价内；

2、投标报价应包括完成该工程项目的成本（直接费、间接费）、利润、政策性文件规定的费用、施工技术措施费、风险费、税金等所有费用；

3、投标单位应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4、如果中标单位拒绝或无故拖延签订合同，则被取消中标资格，并承担由此产生的一切损失和费用，招标单位将另行选定中标单位。

五、招标单位评标、定标原则

1、招标单位对各投标单位采用公平、公正、合理低价中标的原则，根据不同的工程项目情况，必要时，可与中标候选单位进行面谈、答疑。

2、投标单位若发现招标单位中有失公正、公平行为的评标人或有不正当行为者，有权提出质疑，投诉电话：4007100988。

六、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标单位在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

七、投标文件的递交

    1、投标单位应将资信标和技术标一同密封，商务标单独密封，否则将不被接受或作废标处理；

2、密封袋的封口应加盖投标单位印章；

3、招标单位在规定的投标截至日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标单位。  

4、投标截至时间为 2022 年  6月 29  日 12：00 时；请将投标文件送到  华业东方玫瑰家园4号楼三单元二层物业会公室  。

联系人：  郄旭颖        电话：81595908   

5、未中标单位的投标资料恕不退还。

八、答疑会安排：

1、工程招标预备会：

工程投标预备会，定于 2022   年6月 21 日 14：30  时召开；

会议地点：华业东方玫瑰家园4号楼三单元二层物业会公室  ；

会议内容：工程概况介绍、咨询、答疑等。
2、现场踏勘及答疑：

投标单位定于2022  年 6月 21日14：30  时，统一安排投标单位进行现场踏勘和答疑；

3、投标单位准时参加招标会、现场踏勘和答疑。未按时参加所引起的投标损失自负。

投标单位联系人：任涛    联系电话：80877606

 通州华业•东方玫瑰家园中央空调水质处理工程招标书

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》和北京市有关规定，为了确保工程质量和工期，现拟对通州华业•东方玫瑰家园中央空调水质处理 工程施工进行邀请招标，择优选取施工单位。如果贵公司有意参加竞标，请仔细阅读以下内容，实地考察施工现场，并在规定的时限内提交贵公司的标书。

投标单位在报价前应清楚并考虑工地现场条件，招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑设计变更、现场经济技术签证、施工技术措施、安全维护、文明施工措施等因素,结算时不再予以调整。

一、工程概况

（一）空调机组名称：螺杆式冷水机组 型号：30XW0692数量：2台

（二） 横流式 冷却塔 2 座

（三）冷却水系统存水容量约 20 吨

（四）冷冻水系统存水容量约  30 吨
（五）循环冷却水系统清洗预膜及水质加药处理，采用自动加药装置，排污装置能根据水质化验情况自动排污。

（六）循环冷冻系统水质加药处理。
(七)制冷季设备运行5个月（5、6、7、8、9月）。
（八）经水处理后，水质应达到GB/50050-95《工业循环冷却水处理标准》，

具体指标如下：
	监测项目
	监测指标

	
	单位
	数量

	PН值

Cɑ2+

Cl
余氯

电导率
	━

mɡ/L

mɡ/L

mɡ/L

μS/cm
	7.0—9.2

30--200

<300

0.5—1.0

<3000


  * 控制指标自国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050-95
二、招标范围和内容：

本次招标范围及内容为：通州华业•东方玫瑰家园中央空调水质处理工程。
三、承包方式和方法

本工程采用总价包干，一次包定的大包干方式承包。按照工程内容以包费用（包括所有税费在内）、包人工、包材料、包机械、包工期、包安全（包括第三者安全）、包质量（包括材料质量和施工质量）、包风险（包括因不可预见的因素损失）、包文明施工、包通过验收使用（包括交工验收前的成品半成品保护）的形式承包施工。

四、付款方式： 

1、按年度付款；

2、年度总款为*****元/年，分三次付。依据乙方提供的水质化验单和甲方对水质处理的考评付款，以合同日期计第一季度付款*****元；供冷期结束后，冷却塔填料应无污垢、无藻类或粘泥、呈现本体色、附着物厚度不超过0.1mm，冷凝器铜管应为原有本色、无结碱，甲方支付进度款****元整，当年度供暖期结束及水质达到指标付年度余款****元整。
3、甲方委托其它水质检测部门（市级检测部门的检测）进行检测，如

质不符合标准，甲方有权扣除当次进度款5%；
五、工期要求：

1、中标单位应按招标方的目标工期完成各项工作。如因中标单位原因致使竣工延迟，则每延迟一天，招标方向中标单位收取违约金 500 元/天；如超过竣工日期十五天，则招标方有权中止合同，中标单位不得有异议，招标方因此受到的直接和间接损失及相关费用概由中标单位承担。

六、文明施工、工程配合要求
1、中标单位进场施工应严格按照“深圳市安全文明施工条例”组织施工，保持现场清洁、做到工完场清，有组织、有计划的清运建筑垃圾，否则每发现一次，招标方向中标单位收取 500 元/次的违约金。

2、中标单位应教育自己的员工进入施工现场要文明着装，不得光膀子进入施工现场，不得随地大小便， 否则，每抓到一人次，招标方向中标单位收取  200  元/人.次的违约金。

七、质量要求：

按国家现行的《施工规范》及《质量验收标准》进行施工及验收，质量达到合格。

八、现场条件：

水、电通，场地具备施工条件；施工单位自行作好施工设备的准备工作。
深圳华业物业管理有限公司北京分公司

二〇二二年六月十五日
工程量测量及计算清单

项目名称：华业东方玫瑰A12楼中央空调水质处理工程

工程量清单：

一、水质处理

 （一）空调机组名称：螺杆式冷水机组 型号：30XW0692数量：2台

（二） 横流式 冷却塔 2 座

（三）冷却水系统存水容量约 20 吨

（四）冷冻水系统存水容量约  30 吨
（五）循环冷却水系统清洗预膜及水质加药处理，采用自动加药装置，排污装置能根据水质化验情况自动排污。

（六）循环冷冻系统水质加药处理。
(七)制冷季设备运行5个月（5、6、7、8、9月）。

	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	缓蚀阻垢剂
	公斤
	500

	2
	杀菌灭藻剂
	公斤
	150

	3
	冷冻缓蚀剂
	公斤
	50

	4
	水质检测费
	次
	

	5
	人员施工费
	
	


通州华业•东方玫瑰家园中央空调水质处理 工程投标报价书
致：                                公司（招标单位名称）

1．经研究招标书及其它有关招标文件和资料，根据我们的认真核算，我们愿意按照上述要求，以人民币（总价）：              万元，承担该项工程的施工。其中             ：         万元；            ：           万元。或按上述条件，如果贵方认为我们的报价还有不尽合理之处，但愿意把上述工程交给我们，我们愿意与贵方协商，在保证工程质量、保证工期、保证安全和文明施工的前提条件下，以更加合理的、双方都能接受的金额，承担上述工程的施工和保证维护与保修。

2.我们保证：如果我们的投标被接受，我们愿意并将在接到开工命令后  天内开始本工程的施工，并从上述工程开工期限的最后一天起，在       天（日历天，以招标方要求为准）内，质量标准达到国家现行施工规范、规程、验收规范和标准的          标准，完成、交付、保证使用合同规定的整个工程。

3．我们同意在收到从规定的投标之日起      天内遵守本投标，在此期限届满之前，本投标将始终对我们具有约束力并可随时被接受。

4．我们理解，你们并无义务必须接受你们所收到价格最低的、或其它任何投标。

5．其它：                                                                                                           

投标单位名称：                                   （盖章）

    法定代表人姓名：                   职务：                
    委托代理人姓名：          （签名） 职务：                
投标地点：                     投标日期：                 
通州华业•东方玫瑰家园中央空调水质处理预算书
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元/公斤）
	合价

	1
	缓蚀阻垢剂
	公斤
	500
	
	

	2
	杀菌灭藻剂
	公斤
	150
	
	

	3
	冷冻缓蚀剂
	公斤
	50
	
	

	4
	水质检测费
	次
	10
	
	

	5
	人员施工费
	
	
	
	

	6
	税费
	
	
	
	

	7
	其它
	
	
	
	

	8
	合计
	


备注：水质检测要求制冷季（5月至9月）15天1次。
PAGE  
5

