## Sheet1 (hidden)
廊坊精雕数控机床制造基地三期工程安装清工劳务报价清单
报价单位及联系电话： |  |  |  | 报价单位：元/平米(图纸建筑面积)
序号 | 分项工程名称 | 承包内容描述 | 乙方提供机具 | 综合楼 | 装配厂房 | 机加工厂房 | 电控厂房
1 | 电气工程 | （一）主体部分： 1、施工现场、办公区临时用电的敷设、安装、拆除与维护；主体防雷系统与接地系统的敷设与焊接。室外接地测试点焊接，箱体安装；主体强、包括强、弱电进出户钢管预留、线管、线盒的敷设和预埋，所有因电气施工时室内、外地面管道土方开挖及回填。 （二） 二次结构部分（预埋线管主要有钢管和JDG管） 所有墙体的强、弱电线管、线盒、箱体的预留、敷设和预埋；吊顶内强、弱电线管、线盒的敷设和安装；电气竖井和吊顶内的电缆桥架安装工作。 （三）电器安装部分:（预埋线管主要有钢管和JDG管)； 所有墙体的线盒和箱体外壳的安装工作；所有强、弱电线管的穿带丝和扫管工作；所有管线、设备的除锈、防腐、刷漆工作。蓝图上有的管内电线穿线、电缆敷设和电缆沿桥架敷设工作。弱电线管的预埋并配合弱电施工单位的穿线和安装工作开关、插座、灯具和配电箱的安装工作；自测试所有电线、电缆的绝缘电阻，通电、调试、试运行；配合气象局、电气检测单位和消防验收单位的检测与验收工作；配合质检站、甲方及监理的检查和验收工作；竣工验收合格后，交付甲方进入维保期。以上所述施工内容（描述不全的，以施工蓝图、图集及图纸会审记录为准，报价方承担因审图不清、理解不明及漏项而造成的报价风险）即是施工蓝图、变更、图集及图纸会审记录内的所有施工内容。 | 安装辅材、耗材及各种工机具：二级箱以下电缆电线及灯具箱体、弯管器、电焊机、压线钳、万用表、接地摇表、绝缘摇表、漏电开关检测器各种小型手持手动电动工具和仪器仪表。临电施工与维护的所有工具及防护用品（如绝缘手套、绝缘鞋等）、施工中使用的人字梯、油漆稀料、焊条、钢锯条、钻头、砂轮切割片、开孔器、胶布、胶带、铁带丝、自攻螺丝、塑料涨塞、各种铁涨栓、马鞍卡子、塑料涨塞、锡膏、锡条、通丝杆、螺丝等（上述包括临时用电安装及维护所用辅材）等。
2 | 给排水及暖通工程 | 给水部分：距室外墙皮1.5m-2.0m处至管井水表组的生活给水立管、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给水试压）安装、地下车库水龙头管道安装系列工作，包括管道支架安装、管道刷油或漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗、调试及消毒并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒），所有因给水管道施工时室内、外管道土方开挖及回填。动力管道施工及所用脚手架体 排水部分：污水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管安装，污水、雨水、冷凝水立管至地漏的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装，潜污泵排水管道（包括阀门、水泵）安装，厨房、卫生间内排水支管在立管处预留三通，用堵头封住。管道安装包括支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。所有因排水管道施工时室内、外管道土方开挖及回填。厂房内虹吸雨水施工及所用脚手架体。注：给、排水防结露及保温施工且图纸范围内的施工和安装要求。 暖通施工：风机盘管工程包含风机盘管和水系统（不含室外阀门井）；风机盘管供回水、冷凝水管道，风管及阀门的连接安装，风机盘管（含回风箱）、排气扇的吊装，风管盘管支吊架、管架的制作安装，风机盘管风口的安装，管道的保温与保护层的安装；采暖管道、阀门的焊接，散热器的安装。含风机盘管及回风箱的风管安装。所有暖通系统安装及试压完毕后须进行漏光、吹扫、冲洗、调试工作并做好调试记录。风幕机组吊装及安装。所有暖通涉及到的保温防腐施工。图纸范围内的套管预留、预埋、洞口预留、封堵工作及排风、排烟系统的洞口预留且图纸范围内的施工安装要求。空调水系统出户距墙皮1.5m-2.0m处。 工程不含排风、排烟系统的安装。注：如工程开始未确定暖通施工队伍时，空调水系统、排烟及排风系统洞口的预留应为给/排水施工队伍预留、预埋。施工现场及生活区的临时用水日常维修、维护及现场临时用水的施工均由给/排水专业队伍施工。 | 安装辅材、耗材及各种工机具：套丝机、电焊机、切割机、开孔器具、手电钻、电锤、氧气瓶（气体）、乙炔瓶（气体）、热熔机具、角磨机、二级箱以下电缆电线及灯具箱体、电焊条、胶布、胶带、切割片、砂轮片、角磨机磨片、自攻螺丝、塑料涨塞、钢锯条、麻丝、生料带、防锈漆及稀释剂、垫片及木托，镀锌通丝杆及膨胀螺栓。
3 | 管理费及税金 | 管理人员、机械(施工电梯或龙门架)操作人员、司索信号工、架子工、电工、电焊工等特殊工种必须持证上岗。提供增值税专用发票。
4 | 其他技术要求 | 施工质量必须达到甲方验收标准，所有因不能满足甲方验收造成的费用由劳务队承担。负责材料计划的编制，并对其准确性负责。各分部分项施工需满足质量验收规范要求。项目例会，队伍负责人必须参加。施工期间各项验收及检查的配合，包括但不限于人员、车辆、材料等。
5 | 合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
备注：1、劳务分包需提供劳务分包资质，纸版复印件加盖公章、电子扫描件各一份。

## 工程量清单
工程量清单计价表
工程名称：2022年金三环宾馆第二次改造项目
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 人工费单价（元） | 机械机具费单价（元） | 辅材费单价（元） | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备 注
一、 | 拆除部分
1 | 除污器拆除 | 1、名称：除污器拆除 2、规格：D300*1200 3、工艺：整体保护性拆 除 4、附加：与之相连的管道、阀门、附件拆除，运至锅炉房院内 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第1项”
2 | 钢管拆除 | 1、名称：钢管拆除 2、规格：DN150 3、工艺：整体保护性拆 除，利旧使用 5、附加：与之相连的弯头、阀门、附件拆除 | 米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第5项”
3 | 开洞 | 1、名称：冷塔集水池开洞 2、规格：DN150 3、工艺：保护性开洞，法兰打眼 4、附加： | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第6项”
4 | 阀门拆除 | 1、名称：铸铁闸阀门拆除 2、规格：DN125 3、工艺：整体保护性拆 除 4、附加：与之相连的管道、阀门、附件拆除，运至锅炉房院内 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
5 | 钢管拆除 | 1、名称：钢管拆除 2、规格：DN250 3、工艺：整体保护性拆 除 4、附加：与之相连的弯头、阀门、附件拆除，运至锅炉房院内 | 米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
6 | 钢管拆除 | 1、名称：钢管拆除 2、规格：DN200 3、工艺：整体保护性拆 除 4、附加：与之相连的弯头、阀门、附件拆除，运至锅炉房院内 | 米 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
7 | 钢管拆除 | 1、名称：钢管拆除 2、规格：DN125 3、工艺：整体保护性拆 除 4、附加：与之相连的弯头、阀门、附件拆除，运至锅炉房院内 | 米 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
8 | 太阳能管拆除 | 1、名称：太阳能拆除 2、规格：/ 3、工艺：整体保护性拆除，利旧使用 4、附加： | 根 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第12项”
9 | 管道保温拆除 | 1、名称：管道保温拆除 2、规格：D25 3、工艺：拆除后，垃圾清运 4、附加： | 米 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第12项”
10 | 小计 | [7 empty] | 0
二、 | 安装部分
1 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN250 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第1项”
2 | 涡轮对夹蝶阀 | 1、名称：涡轮对夹蝶阀 2、规格：DN250 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第1项”
3 | 焊接爬梯 | 1、名称：焊接爬梯 2、规格：500宽 3、工艺：爬梯接至地面，除锈刷漆 4、附加： | 米 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第1项”
4 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN50 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第2、3项”
5 | 铜闸阀 | 1、名称：铜闸阀 2、规格：DN50 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第2、3项”
6 | 电磁阀 | 1、名称：电磁阀 2、规格：DN50 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第3项”
7 | 生活热水箱清洗 | 1、名称：生活热水箱 2、规格：7m*2m*2m 3、工艺：水箱内壁除锈、高压水箱清洗，杂物清理，加热管拆除 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第4项”
8 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN150 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第5项”
9 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN150 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第5项”
10 | PVC管 | 1、名称：PVC管 2、规格：DN150 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第6项”
11 | 涡轮对夹蝶阀 | 1、名称：涡轮对夹蝶阀 2、规格：DN150 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第6项”
12 | PVC弯头 | 1、名称：PVC弯头 2、规格：DN150 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第6项”
13 | 铜闸阀 | 1、名称：铜闸阀 2、规格：DN25 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第6项”
14 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN250 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
15 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN200 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
16 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN125 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
17 | 焊接变径 | 1、名称：焊接变径 2、规格：DN250*125 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
18 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN125 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
19 | 涡轮对夹蝶阀 | 1、名称：涡轮对夹蝶阀 2、规格：DN125 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第7项”
20 | 货架安装 | 1、名称：货架焊接 2、规格：15m*0.63m*2m 3、工艺：角钢焊接，铺装板材 4、附加：材料整齐码放在货架上 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第8项”
21 | 钢结构护栏改造 | 1、名称：钢结构护栏改造 2、规格：/ 3、工艺：角钢焊接，安装合页，锁扣 4、附加：爬梯焊接，原爬梯洞口焊接 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第9项”
22 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN100 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第10项”
23 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN100 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第10项”
24 | 控制箱安装 | 1、名称：控制箱安装 2、规格：600*500*300 3、工艺：墙上明装 4、附加： | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第11项”
25 | 槽内、管内穿线 | 1、名称：槽内管内穿线 2、规格：/ 3、工艺：原有裸露电源线、控制线隐蔽在线槽线管内 4、附加： | 米 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第11项”
26 | 太阳能循环管道维修 | 1、名称：管道维修 2、规格：/ 3、工艺：腐蚀严重管道更换 4、附加： | 处 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第12项”
27 | 太阳能管安装 | 1、名称：太阳能管安装 2、规格：/ 3、工艺：损坏的太阳能管更换 4、附加： | 根 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第12项”
28 | 接水槽安装 | 1、名称：接水槽安装 2、规格：100*100 3、工艺：吊装 4、附加： | 米 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第13项”
29 | 引水管安装 | 1、名称：引水管安装 2、规格：DN25 3、工艺：吊装 4、附加： | 米 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第13项”
30 | 全自动加药装置安装 | 1、名称：全自动加药装置 2、规格：100L+40L 3、工艺：设备调平找正，固定 4、附加：场内运输，底座制作安装，相关管道、阀门、电源线路等附件安装 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第14项”
31 | 电线管 | 1、名称：电线管 2、规格：镀锌钢管25 3、工艺：螺纹连接，煨弯 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第14项”
32 | 电线 | 1、名称：BV线 2、规格：2.5 3、工艺：线槽内敷设 4、附加：缆线接头安装 | 米 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工方案“第14项”
33 | 小计 | [7 empty] | 0
三、 | 总结
1 | 直接费合计 | 一+二 | [6 empty] | 0
2 | 措施费 | [7 empty] | 0
3 | 税金 | 3% | [6 empty] | 0
4 | 报价合计 | 大写： | [6 empty] | 0
备注：1、综合单价包含人工费、机械机具费、辅材费。 2、本工程量清单内容如与实际有出入则以施工方案内容为准，施工方通过计算如有增加工程量可在下方列出。 3、人工费包含：工人工资、社保、保险、福利等与劳动力相关的所有费用。 4、辅材费包含：口径小于80的管件、焊材、切割气体、螺栓螺丝、法兰垫、油漆、机具耗材等。 5、措施费包含：安全文明施工费、劳保、夜间施工、二次搬运、成品保护、垃圾清运、脚手架使用、临时设施、疫情常态防控措施费等。
报价单位：
报价人（联系方式）：
|  |  | 2022年 |  | 月 | 日

## Sheet2
工程量清单计价表
工程名称：沁园公寓直燃机房改建项目-机电安装工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 人工费单价（元） | 辅材费单价（元） | 机械机具费单价（元） | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
一、 | 拆除部分
1 | 软化水箱拆除 | 1、名称：玻璃钢水箱拆除 2、规格：2.5m*1.5m*2m 3、工艺：整体保护性拆除，（需要利旧） 4、附加：配件拆除 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 全自动软水器拆除 | 1、名称：软水器拆除 2、规格：软水量6m³/h 3、工艺：整体保护性拆 除，集中码放指定位置 4、附加：给水系统管道、阀门及配件拆除 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 补水泵拆除 | 1、名称：立式离心泵拆除 2、规格：2.2kw 3、工艺：整体保护性拆除，（需要利旧） 4、附加：补水系统管道、阀门及配件拆除 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 送、排风机拆除 | 1、名称：轴流风机拆除 2、规格：4# 3、工艺：整体保护性拆除，集中码放指定位置 4、附加：电源拆除 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 暖气片拆除 | 1、名称：暖气片拆除 2、规格：24片/组 3、工艺：整体保护性拆除，集中码放指定位置 4、附加：支管拆除，干管上封堵 | 组 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 烟囱拆除 | 1、名称：烟囱拆除 2、规格：500*500 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：封堵，夹层保温作为施工垃圾清运出场外 | 米 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 冷却水管道拆除 | 1、名称：无缝钢管拆除 2、规格：DN300 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门及支吊架拆除 | 米 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 冷却水管道拆除 | 1、名称：螺旋焊缝钢管拆除 2、规格：DN400 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门及支吊架拆除 | 米 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 冷却水管道拆除 | 1、名称：螺旋焊缝钢管拆除 2、规格：DN350 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门及支吊架拆除 | 米 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 冷却水管道拆除 | 1、名称：无缝钢管拆除 2、规格：DN250 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门及支吊架拆除 | 米 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 冷却水管道拆除 | 1、名称：无缝钢管拆除 2、规格：DN200 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门及支吊架拆除 | 米 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 冷却水管道拆除 | 1、名称：无缝钢管拆除 2、规格：DN150 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门及支吊架拆除 | 米 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 冷却系统补水管道拆除 | 1、名称：焊接钢管拆除 2、规格：DN32~DN100 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 5、附加：管路上的阀门及支吊架拆除 | 米 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 冷却水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN400 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 冷却水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN300 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 冷却水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN350 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 冷却水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN250 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 冷却水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN200 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 冷却水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN150 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 冷温水管道拆除 | 1、名称：无缝钢管拆除 2、规格：DN300 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门、保温及支吊架拆除 | 米 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 冷温水管道拆除 | 1、名称：无缝钢管拆除 2、规格：DN250 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门、保温及支吊架拆除 | 米 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 冷温水管道拆除 | 1、名称：无缝钢管拆除 2、规格：DN150 3、工艺：分段切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：管路上的阀门、保温及支吊架拆除 | 米 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 冷温水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN300 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：弯头上的保温拆除 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 冷温水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN250 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：弯头上的保温拆除 | 个 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 冷温水系统焊接弯头拆除 | 1、名称：焊接弯头拆除 2、规格：DN150 3、工艺：切割拆除，集中码放指定位置 4、附加：弯头上的保温拆除 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 保温拆除 | 1、名称：离心棉保温拆除 2、规格：厚度50mm 3、工艺：拆除后打包，作为施工垃圾清运出场外 | m³ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 电线槽拆除 | 1、名称：电线槽拆除 2、规格：300*100 3、工艺：拆除，集中码放指定位置 4、附加：支吊架拆除 | 米 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 电线槽拆除 | 1、名称：电线槽拆除 2、规格：200*100 3、工艺：拆除，集中码放指定位置 4、附加：支吊架拆除 | 米 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 电线管拆除 | 1、名称：电线管拆除 2、规格：DN25 3、工艺：拆除，集中码放指定位置 4、附加：支吊架拆除 | 米 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 电缆拆除 | 1、名称：电缆拆除 2、规格：3*120+2*90 3、工艺：拆除，集中码放指定位置 | 米 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 阀门拆除 | 1、名称：阀门拆除 2、规格：DN300~DN65 3、工艺：集分水器上的阀门拆除，集中码放指定位置 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 其他零星拆除 | 1、名称：其他拆除 2、规格：仪表等 3、工艺：拆除，集中码放指定位置 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 小计 | [7 empty] | 0
二、 | 设备、管道安装部分
1 | 直燃机 | 1、名称：直燃机 2、规格：制冷量150万大卡 3、工艺：分两体到货，现场组装对接点焊，调平找正，地脚螺栓二次灌浆 4、附加：卸车，场内运输，冷凝水管安装 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 冷却塔 | 1、名称：冷却塔 2、规格：冷却水量350m³/h 3、工艺：零配件到货，厂家现场组装，槽钢底座改造，设备调平找正，固定 4、附加：卸车，场内垂直运输 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 冷却泵 | 1、名称：冷却泵 2、规格：功率18.5kw 3、工艺：整装到货，设备调平找正，固定 4、附加：卸车，场内运输，底座制作安装，减震器安装 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 冷冻泵 | 1、名称：冷冻泵 2、规格：功率18.5kw 3、工艺：整装到货，设备调平找正，固定 4、附加：卸车，场内运输，底座制作安装，减震器安装 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 补水泵 | 1、名称：冷冻泵 2、规格：功率2.2kw 3、工艺：利旧，设备调平找正，固定 4、附加：场内运输，底座制作安装，减震器安装 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 软水箱安装 | 1、名称：玻璃钢水箱 2、规格：2.5m*1.5m*2m 3、工艺：利旧，设备调平找正，固定 4、附加：场内运输，底座制作安装 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 全自动软水器 | 1、名称：玻璃钢水箱 2、规格：2.5m*1.5m*2m 3、工艺：利旧，设备调平找正，固定 4、附加：场内运输，底座制作安装 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 全自动加药装置 | 1、名称：全自动加药装置 2、规格：D600 3、工艺：设备调平找正，固定 4、附加：场内运输，底座制作安装 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN400 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN350 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN300 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN250 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN200 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、规格：DN150 3、工艺：焊接，防腐，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 焊接钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN100 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 焊接钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN80 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 焊接钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN65 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN40 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN32 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN20 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN400 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN350 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN300 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN250 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN200 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN150 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 焊接弯头 | 1、名称：焊接弯头 2、规格：DN100 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 焊接封头 | 1、名称：焊接封头 2、规格：DN400 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 焊接封头 | 1、名称：焊接封头 2、规格：DN350 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 焊接封头 | 1、名称：焊接封头 2、规格：DN300 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 焊接变径 | 1、名称：焊接变径 2、规格：400/350 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 焊接变径 | 1、名称：焊接变径 2、规格：250/200 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 焊接变径 | 1、名称：焊接变径 2、规格：200/125 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 涡轮对夹蝶阀 | 1、名称：涡轮对夹蝶阀 2、规格：DN300 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 涡轮对夹蝶阀 | 1、名称：涡轮对夹蝶阀 2、规格：DN250 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 涡轮对夹蝶阀 | 1、名称：涡轮对夹蝶阀 2、规格：DN200 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 涡轮对夹蝶阀 | 1、名称：涡轮对夹蝶阀 2、规格：DN150 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 手柄对夹蝶阀 | 1、名称：手柄对夹蝶阀 2、规格：DN80 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 手柄对夹蝶阀 | 1、名称：手柄对夹蝶阀 2、规格：DN65 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 电动蝶阀 | 1、名称：电动蝶阀 2、规格：DN250 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开关量
42 | 电动蝶阀 | 1、名称：电动蝶阀 2、规格：DN200 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开关量
43 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN250 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN200 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 止回阀 | 1、名称：消声止回阀 2、规格：DN250 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 止回阀 | 1、名称：消声止回阀 2、规格：DN200 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN250 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN250 3、工艺：焊接法兰，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 铜闸阀 | 1、名称：铜闸阀 2、规格：DN40 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 铜闸阀 | 1、名称：铜闸阀 2、规格：DN32 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 铜闸阀 | 1、名称：铜闸阀 2、规格：DN25 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 铜闸阀 | 1、名称：铜闸阀 2、规格：DN20 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 铜放气阀 | 1、名称：铜放气阀 2、规格：DN20 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 铜过滤器 | 1、名称：铜过滤器 2、规格：DN40 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 铜止回阀 | 1、名称：铜止回阀 2、规格：DN40 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 不锈钢波纹管 | 1、名称：不锈钢波纹管 2、规格：DN40 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 不锈钢波纹管 | 1、名称：不锈钢波纹管 2、规格：DN25 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 不锈钢波纹管 | 1、名称：不锈钢波纹管 2、规格：DN20 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格：DN40 3、工艺：螺纹法兰连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 防污隔断阀 | 1、名称：防污隔断阀 2、规格：DN40 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 压力表 | 1、名称：压力表 2、规格：0~1.6Mpa 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，取源部件安装 | 个 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 温度表 | 1、名称：温度表 2、规格：0~100℃ 3、工艺：螺纹连接，试压，冲洗 4、附加：场内运输，取源部件安装 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 传感器取源部件 | 1、名称：传感器取源部件 2、规格：DN25 3、工艺：焊接，试压，冲洗 4、附加： | 个 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 集分水器、利旧管道除锈防腐 | 1、名称：除锈防腐 2、规格：/ 3、工艺：人工机械除锈，两遍红防锈，一遍灰漆 4、附加： | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 小计 | [7 empty] | 0
三、 | 通风空调部分
1 | 送排风机 | 1、名称：防爆轴流风机 2、规格：5# 3、工艺：墙内安装设备调平找正，固定 4、附加：场内运输，底座制作安装 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管 2、规格：FP-102 3、工艺：吊装 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 镀锌钢板风管 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、规格：厚度0.75mm 3、工艺：现场放样，外加工共板法兰风管 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | ㎡ | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 双层不锈钢烟囱 | 1、名称：双层不锈钢烟囱 2、规格：厚度1.0mm 3、工艺：现场放样，外加工法兰连接 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | ㎡ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 防火阀 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*400 3、工艺：法兰连接，独立支吊架 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 软风管 | 1、名称：软风管 2、规格：/ 3、工艺：法兰连接 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 风口 | 1、名称：风口 2、规格：铝合金 3、工艺：法兰连接 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 小计 | [7 empty] | 0
四、 | 电气安装部分
1 | 控制箱 | 1、名称：送排风机K 2、规格：400*600*200 3、工艺：墙上安装 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 控制箱 | 1、名称：补水泵K 2、规格：400*600*200 3、工艺：墙上安装 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 控制箱 | 1、名称：加药装置K 2、规格：400*600*200 3、工艺：墙上安装 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 电线槽 | 1、名称：电线槽 2、规格：300*100*1.5 3、工艺： 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 电线槽 | 1、名称：电线槽 2、规格：200*100*1.5 3、工艺： 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 电线槽 | 1、名称：电线槽 2、规格：100*100*1.5 3、工艺： 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 电线管 | 1、名称：电线管 2、规格：镀锌钢管25 3、工艺：螺纹连接，煨弯 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 接地扁钢 | 1、名称：镀锌扁钢 2、规格：40*4 3、工艺：焊接，煨弯 4、附加：场内运输，支吊架制作安装 | 米 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 电缆线 | 1、名称：电缆线 2、规格：3*16+1*10 3、工艺：线槽内敷设 4、附加：缆线接头安装 | 米 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 电缆线 | 1、名称：电缆线 2、规格：3*10+2*6 3、工艺：线槽内敷设 4、附加：缆线接头安装 | 米 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 电缆线 | 1、名称：电缆线 2、规格：4*2.5 3、工艺：线槽内敷设 4、附加：缆线接头安装 | 米 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 电缆线 | 1、名称：电缆线 2、规格：3*2.5 3、工艺：线槽内敷设 4、附加：缆线接头安装 | 米 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 电缆线 | 1、名称：控制电缆线 2、规格：5*1.0 3、工艺：线槽内敷设 4、附加：缆线接头安装 | 米 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 小计 | [7 empty] | 0
五、 | 总结
1 | 直接费合计 | 一+二+三+四 | [6 empty] | 0
2 | 措施费
3 | 税金 | 3%
4 | 报价合计 | 大写：
备注：1、综合单价包含人工费、机械机具费、辅材费。 2、本工程量清单内容如与实际有出入则以施工方案内容为准，施工方通过计算如有增加工程量可在下方列出。 3、人工费包含：工人工资、社保、保险、福利等与劳动力相关的所有费用。 4、辅材费包含：口径小于100的管件、焊材、切割气体、螺栓螺丝、法兰垫、油漆、机具耗材等。 5、措施费包含：安全文明施工费、劳保、夜间施工、二次搬运、成品保护、垃圾清运、脚手架使用、临时设施等。
报价单位：
报价人（联系方式）：
|  |  | 2022年 |  | 月 | 日