山东金岭化工股份有限公司
大王氯碱一车间双良制冷机保养包技术要求
一、供货范围：

（一）SXZ8-262DH2M3型制冷机保养包两套，保养包包含以下零部件：

	序号
	物 资 名 称
	规 格
	单位
	数量
	备注

	1
	高真空截止阀阀芯
	DN25
	只
	4
	

	2
	高真空截止阀阀芯
	DN10
	只
	2
	

	3
	球阀扳手
	
	把
	2
	

	4
	扭力扳手
	20-100N.M
	把
	2
	

	5
	扭力扳手套筒
	DN25/15
	套
	2
	

	6
	真空泵
	PVD-N360-1
	台
	1
	

	7
	真空泵皮带
	A-32
	根
	6
	

	8
	真空泵油
	SL-68 双良专用（4L/桶）
	桶
	4
	

	9
	波纹管
	Φ25×300
	根
	2
	

	10
	不锈钢卡箍
	DN25
	只
	2
	

	11
	卡箍内密封圈
	O型圈
	只
	4
	

	12
	压力传感器
	PT-8301DH
	只
	2
	

	13
	压力传感器
	PT-8303BHT
	只
	2
	

	14
	压力传感器
	PT-9306BH
	只
	2
	

	15
	温度传感器
	WZP-209
	只
	10
	

	16
	清洗剂
	SL-101
	Kg
	3000
	

	17
	缓蚀剂
	SL-102A
	Kg
	108
	

	18
	钝化剂
	SL-103
	Kg
	450
	

	19
	元条、槽条
	Φ8
	套
	2
	

	20
	传热管化学清洗辅助施工、其他费用
	施工设备安装、端盖拆卸
	台
	2
	含螺塞、螺帽

	
	
	维护清洗后传热管检查
	台
	2
	

	
	
	溶液桶
	只
	10
	

	21
	机组传热管化学清洗
	SXZ8-262DH2M3
	台
	2
	自带设备


（二）投标方提供以上备件的现场更换、清洗、调试服务，直至指标运行正常。

二、技术要求：

（一）投标方必须保证备件的选型满足招标方的使用条件，铸件表面光洁，无裂纹、缩孔、砂眼，装配件连接牢固，包装件应标注产品商标、备件代号、制造厂家、产品合格证。

（二）备件产品说明书放在包装盒内，同货物一起送达招标方现场。

三、质量保证：

（一）备件是全新的，保证能够满足招标方使用要求。

（二）投标方保证按招标方提供的技术要求及相应的行业标准制造、检验和运输,并保证符合招标方现场要求。

（三）正常运行六个月为质量保证期。在质保期内，如发生质量问题，由投标方负责免费维修或更换，直至使用正常。

四、验收：

（一）开箱验收：招标方按照相应的行业制造标准进行开箱验收（开箱验收：是指对备件运输过程、附属零件、出厂资料及备件外观的验收）。开箱验收的地点在招标方的收货地点。

（二）性能验收：制冷机自保养后投运起3个月，按技术要求进行性能验收。

（三）质保验收：制冷机自保养后投运起6个月为质量保证期，在质保期内出现质量问题，在接到招标方通知后，投标方专业技术人员在24小时内到达现场并由投标方负责免费维修或更换，直到调试正常。

五、供货周期：

合同签订后，标的物30天内运达招标方仓库或现场。

大王氯碱厂一车间

2022年9月18日

制冷机的PLC控制能否实现远程监控功能：运行参数、指标在DCS系统电脑终端显示？


