## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 930204014001 | 控制台、柜安装 | 1.名称:机组控制柜安装 2.规格、型号:(功率kW以下) 110 3.本体安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、接线 | 台 | 2
2 | 930205002001 | 电动机检查接线及调试 | 1.名称:电动机检查接线及调试 2.容量(kW):110KW以下 3.检查接线 4.接地及调试等 | 台 | 1
3 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.电缆敷设等 | m | 80
4 | 930206010001 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆头 2.型号、规格:4*185+1*95 3.材质、类型:热缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):1 6.接地等 | 个 | 4
5 | 930206007001 | 电缆桥架安装 | 1.名称:电缆桥架安装 2.型号、规格:400 3.材质:金属 4.类型:低压 5.支架制作 6.本体、附件及支吊架安装 7.接地等 | m | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
6 | 930206007002 | 电缆桥架安装 | 1.名称:电缆桥架安装 2.型号、规格:600 3.材质:金属 4.类型:低压 5.支架制作 6.本体、附件及支吊架安装 7.接地等 | m | 10
7 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称、材质:紧定式薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷设 4.电线管路敷设 | m | 70
8 | 930210011001 | 电气配线 | 1.名称:导线 2.型号、规格:2.5mm2 3.材质:铜芯 4.沿导管敷设 | m | 130
9 | 930210011002 | 电气配线 | 1.名称:导线 2.型号、规格:6mm2 3.材质:铜芯 4.沿导管敷设 | m | 90
10 | 930210011003 | 电气配线 | 1.名称:导线 2.型号、规格:2*1.0mm2 3.材质:铜芯 4.沿导管敷设 | m | 45
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计